## 入力例
建築外皮 ＜断熱窓＞
製造事業者名 |  | 〇〇建設 |  | 製造事業者名(フリガナ) ※法人格は不要です | マルマルケンセツ
申請年月日 |  | 2024-02-13 |  | 申請製品数 | 5
【製品型番登録申請についてのお願い】 ・製品型番登録要領をよくご確認いただいたうえで、製品型番登録申請を行ってください。 ・各項目でエラー表示がないことをご確認のうえ、本リストを提出してください。（凡例参照） ・本ファイル内「基準値」シートを参照いただき、基準値を満たす型番の入力をお願いいたします。 ※基準値を満たしていない場合は行が赤く表示されます。 ・型番リストに入力した全ての事項が確認できるカタログ(仕様書等)を必ず提出してください。 あわせて、製品名、型番、数値が、カタログ(仕様書等)の記載と一致していることを確認してください。
項番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
WEBサイト 公表項目 | 非公表 | 公表 | 公表 | 非公表 | 公表 | 非公表 | 公表 | 公表 | 非公表 | 非公表 | 公表 | 非公表 | 非公表 | 公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表
入力要否 | 自動反映 | 必須 | 自動反映 | 自動反映 | 自動反映 | 必須 | 必須 | 必須 | 自動反映 | 必須 | 必須（条件付き） | 自動反映 | 必須（条件付き） | 必須（条件付き） | 必須（条件付き） | 必須（条件付き） | 任意 | 自動反映 | 自動反映 | 自動反映 | 自動反映
No. | 製品区分 | 製品種別 | 製造事業者名 | 製造事業者名(フリガナ) | WEBサイト 公表製品名・製品愛称 | 製品名・製品愛称 | 製品型番 | ガラスの仕様 | ガラスの 構造 | 日射遮蔽/取得 | ガラス中央部の熱貫流率（Ug値） | ガラスの日射熱取得率 | 窓の熱貫流率（Uw値） | 窓の日射熱取得率 | サッシの仕様・構造 | ワイルドカードの内訳一覧 | 備考 | サッシの仕様・構造 | 木製サッシ又は樹脂製サッシを使用した場合の | 木と金属の複合材料製サッシ又は樹脂と金属の複合材料製サッシを使用した場合 | 金属製サッシ又はその他を使用した場合
|  |  |  | ※法人格は不要です | [6 empty] | 【W／（㎡・K）】 |  | 【W／（㎡・K）】 | [5 empty] | 窓の熱貫流率の概算（Uw値）【W／（㎡・K）】 | 窓の熱貫流率の概算（Uw値）【W／（㎡・K）】 | 窓の熱貫流率の概算（Uw値）【W／（㎡・K）】
| 自動反映 | プルダウン選択 | 以下異なる場合のみ修正ください | 以下異なる場合のみ修正ください | 自動反映 | 33文字以内 | 40文字以内 | プルダウン選択 | 自動反映 | プルダウン選択 | 小数点第一位まで | 自動反映 | 小数点第一位まで | 数値入力 | プルダウン選択 | 200文字以内 | 40文字以内 | 自動反映 | 自動計算で入ります。こちらと異なる場合は、Uw値を入力してください。
1 | 断熱窓 | ガラス | 〇〇建設 | マルマルケンセツ | 断熱窓 ガラスのみ製品[日射遮蔽型] | 断熱窓 ガラスのみ製品 | XXX123 | Low-E複層 | 複層ガラス | 日射遮蔽型 | 1.9 | 0.4 |  | 5 | 樹脂製 |  |  | 樹脂製(複層ガラス) | 2.2921 | 2.4 | 2.9328
2 | 断熱窓 | 内窓 | 〇〇建設 | マルマルケンセツ | 内窓交換 ガラス＋サッシのセット商品 | 内窓交換 ガラス＋サッシのセット商品 | YYY123 | 複層 | 複層ガラス |  |  | 0.79 | 1.7 | 1 | 金属木複合製 |  |  | 金属木複合製(複層ガラス)
3 | 断熱窓 | ガラス | 〇〇建設 | マルマルケンセツ | ガラス（オーダーメイド品） | ガラス（オーダーメイド品） | 123ZZZ | 単板 | 単板ガラス |  | 2 | 0.88 |  | 7 |  |  |  |  | 2.358 | 2.504 | 3.014
4 | 断熱窓 | 内窓 | 〇〇建設 | マルマルケンセツ | 断熱窓 ガラスのみ製品B[日射取得型] | 断熱窓 ガラスのみ製品B | XXX123 | ダブルLow－E三層複層 | 複層ガラス | 日射取得型 |  | 0.54 | 2.1 | 2 | 金属木複合製 |  |  | 金属木複合製(複層ガラス)
5 | 断熱窓 | 内窓 | 〇〇建設 | マルマルケンセツ | 内窓（1,000×300）耐熱防火品 | 内窓（1,000×300）耐熱防火品 | 123QQQ■ | 三層複層 | 複層ガラス |  |  | 0.72 | 1.9 | 3 | 木製 | ■：Bブラック、Wホワイト |  | 木製(複層ガラス)
6
7
8
9
10
11
12
13
14 | [17 empty] | #REF!
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
凡例：
未入力箇所
型番が重複
性能値が基準を満たしていない
【 製造事業者名 】事業者名を入力してください
・40字以内
・法人格は省略せずに入力
【 製造事業者名(フリガナ) 】事業者名(フリガナ)を入力してください
・全角カタカナで入力
・法人格は省略
【 申請年月日 】SIIへメール申請を行った日付を入力してください。
⑩サッシの仕様 構造
プルダウンより選択してください。
【ワイルドカードの内訳一覧】
ワイルドカードを用いた場合)ワイルドカードの内訳一覧を入力してください
カタログ(仕様書等)に記載の型番を入力、入力方法は以下を参照
◆ワイルドカードの内訳一覧 入力方法について◆
型番に「■」を入力した場合、該当する枝番、枝番の意味する仕様・内容等を「ワイルドカードの内訳一覧」にカンマ区切りで入力してください ■に含まれる可能性のある枝番をすべて入力してください。
ただし、能力や性能値が異なる場合は別の型番として入力してください。
入力例）カタログ記載型番 ：XYZ-123FL
XYZ-123GK
性能値・能力値が確定する代表型番部分 ：XYZ-123
性能値・能力値に影響のない枝番部分 ：-FL(●●仕様)
-GK(○○タイプ)
⇒ リストに入力する型番 ：XYZ-123■
⇒ 内訳一覧に入力する枝番 ：-FL(●●仕様),-GK(○○タイプ)
※ 枝番が2文字以上あっても、黒四角は1文字
※ 枝番と枝番の示す仕様はカンマ区切り入力する
【ガラスの仕様を入力してください】
プルダウンから登録するガラスを選択してください。
※Ｆ列はＥ列を入力すると自動反映されます。
【Uｗ値】
正しい数値で入力してください
【Ug値】
正しい数値で入力してください
【 製品型番 製品名・製品愛称 】 製品型番 製品名・製品愛称 は、
カタログ（仕様書等）に記載の製品名を入力してください。
審査の際、照合元として利用させていただきます。
＜ワイルドカード＞
ワイルドカード「■」を用いる場合、ワイルドカードの内訳一覧に、
「識別可能なすべての枝番と枝番が意味する使用・内容等」を入力してください。
＜型番がない場合＞
御社にて命名規則に則り、製品型番を発番してください。
万が一、型番の発番が難しい場合には「▲」で提出してください。この場合、SIIにて型番を発番し、管理させていただきます。
◆製品型番リスト 入力ルール◆
■製品名、型番、数値はカタログ(仕様書等）の記載と一致させること
■数値の入力欄において、単位記号は含めないこと
■半角/全角入力について
・英数字、記号(/スラッシュ、-ハイフン等) → 半角
・漢字、片仮名、平仮名 → 全角
■基準値を超える型番を登録すること
【日射遮蔽/取得】
日射遮蔽型か日射取得型を選択してください。

## 入力例 (2) (hidden)
高効率空調(電気式パッケージエアコン) | [8 empty] | エラー表示欄
製造事業者名 |  | ○○○株式会社 |  | 製造事業者名 (フリガナ) ※法人格は不要です | マルマルマル |  |  |  | 未入力： | 未入力項目があります。 ご確認のうえ未入力の項目に入力してください。
【製品型番登録申請についてのお願い】 ・製品型番登録要領をよくご確認いただいたうえで、製品型番登録申請を行ってください。 ・エラー表示欄の各項目でエラー表示がないことをご確認のうえ、本リストを提出してください。 ・本ファイル内「基準値」シートを参照いただき、基準値を満たす型番の入力をお願いいたします。 ※基準値を満たしていない場合は行が赤く表示されます。 ・型番リストに入力した全ての事項が確認できるカタログ(仕様書等)を必ず提出してください。 あわせて、製品名、型番、数値が、カタログ(仕様書等)の記載と一致していることを確認してください。 |  |  |  |  | 申請年月日 | yyyy/mm/dd |  |  | 重複： | 型番・電源周波数が重複しています。 ご確認のうえ、型番・電源周波数の組み合わせが 重複しないよう修正してください。
[5 empty] | 申請製品数 | 7 |  |  | 性能値： | 性能値が基準値を満たしていません。 基準値を満たしていない製品型番は申請できませんので、 性能値が基準値を満たしているかご確認ください。
構成型番をチェックするとき1にする
項番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
SII HP 公表項目 | 公表 | 公表 | 公表 | 非公表 | 公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 公表 | 公表 |  | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表
入力要否 | 自動表示 | 必須 | 自動表示 | 自動表示 | 必須 | 必須 | 必須 | 自動表示 | 必須 | 任意 | 非表示 | 必須 | 必須 | 必須(条件有) | 必須(条件有) | 必須(条件有) | 必須(条件有) | 自動表示 | 必須 | 必須 | 必須 | 必須 | 必須 | 必須 | 任意 | 必須(条件有) | 任意 | [5 empty] | 性能区分1&性能区分2&型式 | [6 empty] | 寒冷地仕様＆性能区分1&性能区分2
No. | 設備区分 | 種別 | 製造事業者 | 製造事業者名 (フリガナ) | 製品名 | 性能区分1 | 性能区分2 | タイプ | 型番 | 電源周波数 ※必要に応じて選択 | 型番周波数） ※重複判定用 | 連結型フラグ | 室外機型番① ※連結利用の場合は 連結前の型番を入力 | 室外機型番② ※連結利用の場合は 連結前の型番を入力 | 室外機型番③ ※連結利用の場合は 連結前の型番を入力 | 室外機型番④ ※連結利用の場合は 連結前の型番を入力 | 室外機型番⑤ ※連結利用の場合は 連結前の型番を入力 | 基準値 APF(2006) | 性能値 APF(2006) ※小数点第一位まで 入力 | (冷房)定格能力(kW) ※小数点第一位まで 入力 | (冷房)定格消費電力(kW) ※小数点第三位を 四捨五入して入力 | (暖房)定格能力(kW) ※小数点第一位まで 入力 | (暖房)定格消費電力(kW) ※小数点第三位を 四捨五入して入力 | 寒冷地仕様 | 希望小売価格 (千円) | ワイルドカードの内訳一覧 | 備考 | 備考 振り分け | 備考 (自由記入) | 型番審査 |  |  | 基準値 係数なし | 基準値 基準表無し） | 基準値計算用 | [5 empty] | 基準値 係数あり | [周波数] | 基本情報 未入力判定
[30 empty] | サンプル 対象 | 審査結果 | 審査備考 | [7 empty] | 係数 |  |  | 0
(例) | 高効率空調 | 電気式パッケージエアコン | ○○○株式会社 | マルマルマル | 快風1号 | 店舗用 | ４方向カセット形 | 該当なし | AAA-BBBB■ | 50Hz | #REF! | - | AA-BB |  |  |  |  | #REF! | 6.4 | 10 | 2.64 | 11.2 | 2.75 | 非該当 | 300 | -FL(●●仕様),-GK(○○タイプ) | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [50Hz] | 必須 未入力判定 | 連結 未入力判定 | ワイルドカード 未入力判定 | 重複判定用 | 重複 判定 | 性能値
1 | 高効率空調 | 電気式パッケージエアコン | ○○○株式会社 | マルマルマル | 快風3号 | 店舗用 | ４方向カセット形 | 該当なし | XYZ-bbbb | 50Hz | XYZ-bbbb50Hz） | - | XYZ-bbbb |  |  |  |  | #REF! | 7 | 3.6 | 2.8 | 12.5 | 3 | 非該当 | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [50Hz] | 0 | 0 | 0 | XYZ-bbbb[50Hz] | 2 | #REF!
2 | 高効率空調 | 電気式パッケージエアコン | ○○○株式会社 | マルマルマル | 快風3号 | 店舗用 | ４方向カセット形 | 該当なし | XYZ-bbbb | 50Hz | XYZ-bbbb50Hz） | - | XYZ-bbbb |  |  |  |  | #REF! | 5.1 | 4 | 3 | 13 | 3.2 | 非該当 | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [50Hz] | 0 | 0 | 0 | XYZ-bbbb[50Hz] | 2 | #REF!
3 | 高効率空調 | 電気式パッケージエアコン | ○○○株式会社 | マルマルマル | 快風3号 | 店舗用 | ４方向カセット形以外 | 該当なし | XYZ-dddd | 50Hz | XYZ-dddd50Hz） | - | XYZ-dddd |  |  |  |  | #REF! | 5.5 | 4.5 | 3.2 | 13.5 | 3.5 | 非該当 | 400 | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [50Hz] | 0 | 0 | 0 | XYZ-dddd[50Hz] | 1 | #REF!
4 | 高効率空調 | 電気式パッケージエアコン | ○○○株式会社 | マルマルマル | 快風3号 | 店舗用 | ４方向カセット形以外 | 該当なし | XYZ-eeee | 50Hz | XYZ-eeee50Hz） | - | XYZ-eeee |  |  |  |  | #REF! | 6 | 5 | 3.5 | 14 | 3.8 | 非該当 | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [50Hz] | 0 | 0 | 0 | XYZ-eeee[50Hz] | 1 | #REF!
5 | 高効率空調 | 電気式パッケージエアコン | ○○○株式会社 | マルマルマル | 快風5号 | ビル用 | マルチ | 該当なし | ABC-1111 | 50Hz | ABC-111150Hz） | 連結 | XYZ-bbbb | XYZ-dddd |  |  |  | 連結前のすべての室外機が、基準を満たしていること |  | 33.5 | 2.8 | 12 | 2.8 | 該当 | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [50Hz] | 0 | 0 | 0 | ABC-1111[50Hz] | 1 | 0
6 | 高効率空調 | 電気式パッケージエアコン | ○○○株式会社 | マルマルマル | 快風7号 | ビル用 | マルチ | 該当なし | ABC-2222 | 60Hz | ABC-222260Hz） | 連結 | XYZ-eeee | AAABBB | CCCDDD |  |  | 連結前のすべての室外機が、基準を満たしていること |  | 40 | 3 | 12.5 | 3.1 | 該当 | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [60Hz] | 0 | 0 | 0 | ABC-2222[60Hz] | 1 | 0
7 | 高効率空調 | 電気式パッケージエアコン | ○○○株式会社 | マルマルマル | 良風1号 | 設備用 | 直吹き形 | 該当なし | EFG-aaaa■ | 60Hz | EFG-aaaa■60Hz） | - | [5 empty] | #REF! |  | 20 | 3.5 | 13 | 3.2 | 該当 |  | -FL(●●仕様),-GK(○○タイプ) | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [60Hz] | 1 | 0 | 0 | EFG-aaaa■[60Hz] | 1 | #REF!
8 | [32 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
9 | [32 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
10 | [32 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
11 | [32 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
12 | [32 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
13 | [32 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
14 | [32 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
15 | [32 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
16 | [32 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
17 | [32 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
18 | [32 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
19 | [32 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
20 | [32 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
21 | [32 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
22 | [32 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
23 | [32 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
24 | [32 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
25 | [32 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
26 | [32 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
27 | [32 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
28 | [32 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
29 | [32 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
30 | [32 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
31 | [32 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
32 | [32 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
33 | [32 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
34 | [32 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
35 | [32 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
36 | [32 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
37 | [32 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
38 | [32 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
39 | [32 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
40 | [32 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
41 | [32 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
42 | [32 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
43 | [32 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
44 | [32 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
45 | [32 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[30 empty] | 0 | [12 empty] | 1 | 0 | 0 |  | 2 | #REF!
1
非表示部分
凡例：
未入力箇所
型番が重複
性能値が基準を満たしていない
【 ⑤型番 ⑥電源周波数 】
⑤型番を入力してください
カタログ(仕様書等)に記載の型番を入力
ワイルドカード「■」を用いる場合、
ワイルドカードの内訳一覧に、枝番の情報を入力
⑥電源周波数を選択してください ※任意項目です
周波数によって性能値や能力値が異なる場合、プルダウンから選択
※性能値や能力値が同じ場合は空欄としてください
【 製造事業者名 】
事業者名を入力してください
・40字以内
・法人格は省略せずに入力
【 製造事業者名(フリガナ) 】
事業者名(フリガナ)を入力してください
・全角カタカナで入力
・法人格は省略
【 申請年月日 】
SIIへメール申請を行った日付を入力してください
◆製品型番リスト 入力ルール◆
・製品名、型番、数値はカタログ(仕様書等）の記載と一致させること
・数値の入力欄において、単位記号は含めないこと
・半角/全角入力について
英数字、記号(/スラッシュ、-ハイフン等) → 半角
漢字、片仮名、平仮名 → 全角
・基準値を超える型番を登録すること
→ 「基準値」シートを参照
・同一型番の製品で電源周波数が複数あり、性能値や能力値が異なる場合は、電波周波数ごとに同一型番を入力すること
【 ①種別 】
①種別を選択してください
プルダウンで選択
◆型番・電源周波数の重複について◆
登録型番が重複している場合、または登録型番と電源周波数の組み合わせが重複している場合は、セルがオレンジ色に着色される。
→ 一意の型番であること、または一意の型番×電波周波数であることを確認のうえ、入力すること
【 ②製品名 ③性能区分1 ④性能区分2 】
②製品名を入力してください
カタログ(仕様書等)に記載の製品名を入力
③性能区分1、④性能区分2を選択してください
カタログ(仕様書等)に記載の用途を選択
【 ⑨性能値(APF) ⑩(冷房)定格能力(kW)、定格消費電力(kW)
⑪(暖房)定格能力(kW)、定格消費電力(kW) 】
⑨性能値を入力してください
カタログ(仕様書等)に記載のAPF性能値を入力
※連結型フラグが「連結」の場合、入力不要
⑩(冷房)定格能力(kW)、定格消費電力(kW)を入力してください
カタログ(仕様書等)に記載の値を入力 単位：kW
⑪(暖房)定格能力(kW)、定格消費電力(kW)を入力してください
カタログ(仕様書等)に記載の値を入力 単位：kW
※定格消費電力は小数点第三位を四捨五入した値を入力してください
【 ⑧室外機型番①～⑤ 】
連結型フラグの選択に応じて、⑧室外機型番①～⑤を入力してください
連結型フラグが「連結」の場合
→ N～R列「室外機型番①～⑤」に構成する室外機型番を入力
連結型フラグが「－」、「ハイブリッド」の場合
→ N列「室外機型番①」に室外機型番を入力
【 ⑦連結型フラグ 】
⑦登録内容に応じてプルダウンで選択してください
室外機を連結利用する場合 → 「連結」 を選択
室外機を連結利用しない場合 → 「-」 を選択
ハイブリッド空調で室外機マルチ型の場合 → 「ハイブリッド」 を選択
ハイブリッド空調で室外機一体型の場合 → GHPとして申請
【 ⑬希望小売価格(千円) 】
⑬希望小売価格 (千円)を入力してください
単位に注意して入力
※任意項目です
【 ⑭ワイルドカードの内訳一覧 】
⑭(ワイルドカードを用いた場合)ワイルドカードの内訳一覧を入力してください
カタログ(仕様書等)に記載の型番を入力、入力方法は以下を参照
◆ワイルドカードの内訳一覧 入力方法について◆
型番に「■」を入力した場合、該当する枝番、枝番の意味する仕様・内容等を「ワイルドカードの内訳一覧」にカンマ区切りで入力してください ■に含まれる可能性のある枝番をすべて入力してください。
ただし、能力や性能値が異なる場合は別の型番として入力してください。
入力例） カタログ記載型番 ：XYZ-123FL
XYZ-123GK
性能値・能力値が確定する代表型番部分 ：XYZ-123
性能値・能力値に影響のない枝番部分 ：-FL(●●仕様)
-GK(○○タイプ)
⇒ リストに入力する型番 ：XYZ-123■
⇒ 内訳一覧に入力する枝番 ：-FL(●●仕様),-GK(○○タイプ)
※ 枝番が2文字以上あっても、黒四角は1文字
※ 枝番と枝番の示す仕様はカンマ区切り入力する
【 ⑮備考 】
⑮備考を入力してください
必要に応じて40文字以内で入力
※任意項目です
【 ⑫寒冷地仕様 】
⑫寒冷地仕様を選択してください
プルダウンで選択
【 エラー表示欄 】
入力内容に不備があった場合表示されます
表示された場合は内容に従い修正してください
セルが着色された場合、情報が誤って入力されている可能性があります
凡例の内容に従い、入力内容を確認し、修正してください

## 新規登録用
建築外皮 ＜断熱窓＞
製造事業者名 |  |  |  | 製造事業者名(フリガナ) ※法人格は不要です
申請年月日 |  |  |  | 申請製品数 | 0
【製品型番登録申請についてのお願い】 ・製品型番登録要領をよくご確認いただいたうえで、製品型番登録申請を行ってください。 ・各項目でエラー表示がないことをご確認のうえ、本リストを提出してください。（凡例参照） ・本ファイル内「基準値」シートを参照いただき、基準値を満たす型番の入力をお願いいたします。 ※基準値を満たしていない場合は行が赤く表示されます。 ・型番リストに入力した全ての事項が確認できるカタログ(仕様書等)を必ず提出してください。 あわせて、製品名、型番、数値が、カタログ(仕様書等)の記載と一致していることを確認してください。
項番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
WEBサイト 公表項目 | 非公表 | 公表 | 公表 | 非公表 | 公表 | 非公表 | 公表 | 公表 | 非公表 | 非公表 | 公表 | 非公表 | 公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表
入力要否 | 自動反映 | 必須 | 自動反映 | 自動反映 | 自動反映 | 必須 | 必須 | 必須 | 自動反映 | 必須 | 必須（条件付き） | 自動反映 | 必須（条件付き） | 必須（条件付き） | 必須（条件付き） | 必須（条件付き） | 任意 | 自動反映 | 自動反映 | 自動反映 | 自動反映
No. | 製品区分 | 製品種別 | 製造事業者名 | 製造事業者名(フリガナ) | WEBサイト 公表製品名・製品愛称 | 製品名・製品愛称 | 製品型番 | ガラスの仕様 | ガラスの 構造 | 日射遮蔽/取得 | ガラス中央部の熱貫流率（Ug値） | ガラスの日射熱取得率 | 窓の熱貫流率（Uw値） | 窓の日射熱取得率 | サッシの仕様・構造 | ワイルドカードの内訳一覧 | 備考 | サッシの仕様・構造 | 木製サッシ又は樹脂製サッシを使用した場合の | 木と金属の複合材料製サッシ又は樹脂と金属の複合材料製サッシを使用した場合 | 金属製サッシ又はその他を使用した場合
|  |  |  | ※法人格は不要です | [6 empty] | 【W／（㎡・K）】 |  | 【W／（㎡・K）】 | [5 empty] | 窓の熱貫流率の概算（Uw値）【W／（㎡・K）】 | 窓の熱貫流率の概算（Uw値）【W／（㎡・K）】 | 窓の熱貫流率の概算（Uw値）【W／（㎡・K）】
| 自動反映 | プルダウン選択 | 以下異なる場合のみ修正ください | 以下異なる場合のみ修正ください | 自動反映 | 33文字以内 | 40文字以内 | プルダウン選択 | 自動反映 | プルダウン選択 | 小数点第一位まで | 自動反映 | 小数点第一位まで | 数値入力 | プルダウン選択 | 200文字以内 | 40文字以内 | 自動反映 | 自動計算で入ります。こちらと異なる場合は、Uw値を入力してください。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
凡例：
未入力箇所
型番が重複
性能値が基準を満たしていない

## 登録申請メールテンプレート
■製品型番登録申請メールテンプレート
宛先 | bl-kataban@sii.or.jp
件名 | 【製品型番登録】令和5年補正予算 脱炭素ビルリノベ事業 申請書類の提出【断熱窓】 (製造事業者名)
メール本文 | 一般社団法人環境共創イニシアチブ 事業第１部 令和5年補正予算 脱炭素ビルリノベ事業 担当宛 令和5年補正予算 脱炭素ビルリノベ事業での、 脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金（業務用建築物の脱炭素改修加速化事業） に係る製品型番登録を申請いたします。 以下のファイルを送付いたします。 ・補助対象製品登録申請書 ・製品型番リスト ・製品カタログ(仕様書等) ・登記事項証明書 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 製造事業者名： 担当者： 電話番号： メールアドレス： --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## 基準値
建築外皮 ＜断熱窓＞／基準値

## ※編集不可※選択項目 (hidden)
■プルダウン選択 | [7 empty] | ■基準値 | [12 empty] | ■基準値判定 |  |  |  |  | ■ガラスの日射熱取得率
対応手法 | 製品種別 | ガラスの仕様 | 開閉方式 | サッシの仕様 構造 | 建具等の基準 | ガスの封入 | 日射遮蔽/取得 | 補助対象製品種別 | Ug | Uw |  | 枠の種類とガラスの仕様に応じた窓の熱貫流率の計算式（参考） |  |  |  | Ug値 |  |  |  | Uw値 | 申請番号 | 種別 | 申告数値 | 基準値 | 判定 | ガラスの仕様 | 日射遮蔽/取得 | 結合 | ηg
1 | ガラス | 単板ガラス | 引き違い | 樹脂製 | Low-E複層 | 有 | 日射遮蔽型 | 1-1.ガラス交換 | 1.9 | 3.5 | 以下 | 木製建具又は樹脂製建具 | 複層 | 0.659 | × | 1.9 | ＋ | 1.04 | ＝ | 2.2921 | 1 | 0 |  |  | TRUE | Low-E三層複層 | 日射遮蔽型 | Low-E三層複層日射遮蔽型 | 0.37
0 | 内窓 | 複層ガラス | 開き | 木製 | 複層 | 無 | 日射取得型 | 1-2.外窓交換（カバー工法） ※2 | 1.9 | 3.5 | 以下 |  | 単板 | 0.659 | × | 1.9 | ＋ | 0.82 | ＝ | 2.0721 | 2 | 0 |  |  | TRUE | Low-E三層複層 | 日射取得型 | Low-E三層複層日射取得型 | 0.59
|  |  | FIX | 金属樹脂複合製 | 単板 |  |  | 1-3.外窓交換（はつり工法） ※3 | 1.9 | 3.5 | 以下 | 木と金属の複合材料製建具又は樹脂と金属の複合材料製建具 | 複層 | 0.8 | × | 1.9 | ＋ | 1.15 | ＝ | 2.67 | 3 | 0 |  |  | TRUE | Low-E複層 | 日射遮蔽型 | Low-E複層日射遮蔽型 | 0.4
|  |  | 上げ下げ | 金属木複合製 | ダブルLow－E三層複層 |  |  | 1-4. 内窓設置 ※4 |  | 1.9 | 以下 |  | 単板 | 0.8 | × | 1.9 | ＋ | 0.88 | ＝ | 2.4 | 4 | 0 |  |  | TRUE | Low-E複層 | 日射取得型 | Low-E複層日射取得型 | 0.64
|  |  | ルーバー | 金属製 | Low-E三層複層 | [6 empty] | 金属製建具又はその他 | 複層 | 0.812 | × | 1.9 | ＋ | 1.51 | ＝ | 3.0528 | 5 | 0 |  |  | TRUE | ダブルLow－E三層複層 | 日射遮蔽型 | ダブルLow－E三層複層日射遮蔽型 | 0.33
|  |  | プロジェクト |  | 三層複層 | [7 empty] | 単板 | 0.812 | × | 1.9 | ＋ | 1.39 | ＝ | 2.9328 | 6 | 0 |  |  | TRUE | ダブルLow－E三層複層 | 日射取得型 | ダブルLow－E三層複層日射取得型 | 0.54
|  |  | 回転 | [17 empty] | 7 | 0 |  |  | TRUE | 三層複層 |  | 三層複層 | 0.72
|  |  | 多機能 | [17 empty] | 8 | 0 |  |  | TRUE | 単板 |  | 単板 | 0.88
|  |  | 折り | [17 empty] | 9 | 0 |  |  | TRUE | 複層 |  | 複層 | 0.79
|  |  | その他 | [17 empty] | 10 | 0 |  |  | TRUE
[21 empty] | 11 | 0 |  |  | TRUE
[21 empty] | 12 | 0 |  |  | TRUE
[21 empty] | 13 | 0 |  |  | TRUE
[21 empty] | 14 | 0 |  |  | TRUE
[21 empty] | 15 | 0 |  |  | TRUE
[21 empty] | 16 | 0 |  |  | TRUE
[21 empty] | 17 | 0 |  |  | TRUE
[21 empty] | 18 | 0 |  |  | TRUE
[21 empty] | 19 | 0 |  |  | TRUE
[21 empty] | 20 | 0 |  |  | TRUE
[21 empty] | 21 | 0 |  |  | TRUE
[21 empty] | 22 | 0 |  |  | TRUE
[21 empty] | 23 | 0 |  |  | TRUE
[21 empty] | 24 | 0 |  |  | TRUE
[21 empty] | 25 | 0 |  |  | TRUE
[21 empty] | 26 | 0 |  |  | TRUE
[21 empty] | 27 | 0 |  |  | TRUE
[21 empty] | 28 | 0 |  |  | TRUE
[21 empty] | 29 | 0 |  |  | TRUE
[21 empty] | 30 | 0 |  |  | TRUE
[21 empty] | 31 | 0 |  |  | TRUE
[21 empty] | 32 | 0 |  |  | TRUE
[21 empty] | 33 | 0 |  |  | TRUE
[21 empty] | 34 | 0 |  |  | TRUE
[21 empty] | 35 | 0 |  |  | TRUE
[21 empty] | 36 | 0 |  |  | TRUE
[21 empty] | 37 | 0 |  |  | TRUE
[21 empty] | 38 | 0 |  |  | TRUE
[21 empty] | 39 | 0 |  |  | TRUE
[21 empty] | 40 | 0 |  |  | TRUE
[21 empty] | 41 | 0 |  |  | TRUE
[21 empty] | 42 | 0 |  |  | TRUE
[21 empty] | 43 | 0 |  |  | TRUE
[21 empty] | 44 | 0 |  |  | TRUE
[21 empty] | 45 | 0 |  |  | TRUE
編集不可