## date2 (hidden)
■入力シート２_⑮ZEBの実現に資する省エネ技術 |  | ■入力シート２_⑮ZEBの実現に資する技術
建築省エネルギー （パッシブ）技術 |  | ①設備システム名 | 建物配置計画 | 高断熱化 | 高性能窓ガラス | 高性能窓サッシ | 日射遮蔽 | 日射遮熱 | 自然通風 | 自然採光
|  | 方式等 | 地下化、半地下化 | 屋根 | Low-E複層ガラス（空気層） | 樹脂製 | 庇 | 太陽光パネル、その他日射遮蔽 | 風圧利用 | ライトシェルフ
|  |  | 建物方位 | 外壁 | Low-E複層ガラス（断熱ガス層） | 金属樹脂複合製 | ブラインド（太陽追尾型） | 屋上・壁面緑化 | ベンチュリー効果利用 | アトリウム
|  |  | 建物アスペクト比 | 接地壁 | Low-E複層ガラス（真空層） | 金属製 | ルーバー（日射追従型） |  | 温度差利用 | トップライト
|  |  | 居室の配置 |  | エアーフローウインドウ |  |  |  | クール・ヒートトレンチ（チューブ） | ハイサイドライト
|  |  | CLT利用 |  | ダブルスキン |  |  |  | ハイブリット方式（機械換気併用） | 光ダクト
採光用特殊ブラインド
採光クロス
採光窓フィルム/パネル
反射ミラー
内部発熱 削減技術 |  | ②設備システム名 | クラウド化 | 待機電力カットシステム | [5 empty] | 光ファイバー
設備省エネルギー（アクティブ）技術 | 空調設備 | ③設備システム名 | 高効率空調機 | 高効率熱源機 | 再エネ利用システム | 外気利用・抑制システム | 流量・温度等可変システム | その他空調機器 | その他空調システム
|  | 方式等 | ルームエアコン （い） | チリングユニット | 地中熱利用システム | 外気冷房システム | VAV空調システム | 気化式冷却器 | 輻射冷暖房システム
|  |  | ビルマル（EHP） | ターボ冷凍機 | 井水熱利用システム | CO2濃度外気量制御 | VWV空調システム | デシカント空調 | 氷蓄熱システム
|  |  | ビルマル（GHP） | スクリュー冷凍機 | 太陽熱利用システム | ナイトパージシステム | VWT空調システム | デシカント全熱交換器 | タスク＆アンビエント空調システム
|  |  | パッケージエアコン | モジュールチラーユニット | コージェネ排熱利用システム | フリークーリングシステム | 空調ファンの人感センサ変風量制御 | 高顕熱型ビルマルチエアコン | 床吹出し空調システム
|  |  | 全熱交換器 | 吸収式冷凍機 |  |  | 大温度差システム
|  |  | 全熱交換器組込型空調機 | 吸収冷温水機 |  |  | 運転台数制御システム
|  |  |  | 熱回収ヒートポンプ |  |  | 末端差圧制御システム
|  |  |  | 小型貫流ボイラ |  |  | 送水圧力設定制御システム
|  |  |  | 真空式温水ヒータ |  |  | 冷却水変流量制御
|  |  |  | 無圧ボイラ |  |  | 冷却塔ファン変風量制御
地域熱供給（DHC）
設備省エネルギー（アクティブ）技術 | 換気設備 （機械換気） | ④設備システム名 | 高効率電動機 | DCモータ | インバータファン
|  | 方式等 | 台数制御システム | 台数制御システム | 台数制御システム
|  |  | CO濃度連動制御システム | CO濃度連動制御システム | CO濃度連動制御システム
|  |  | 在室検知連動制御システム | 在室検知連動制御システム | 在室検知連動制御システム
|  |  | 温度連動制御システム | 温度連動制御システム | 温度連動制御システム
|  |  | ガス使用量連動制御システム | ガス使用量連動制御システム | ガス使用量連動制御システム
|  |  | 燃焼機器連動制御システム | 燃焼機器連動制御システム | 燃焼機器連動制御システム
|  |  | 臭気連動制御システム | 臭気連動制御システム | 臭気連動制御システム
設備省エネルギー（アクティブ）技術 | 照明設備 （人工照明） | ⑤設備システム名 | LED照明器具 | 有機EL照明器具 | 高輝度誘導灯
|  | 方式等 | 在室検知制御システム | 在室検知制御システム | 在室検知制御システム
|  |  | 明るさ検知制御システム | 明るさ検知制御システム | 明るさ検知制御システム
|  |  | タイムスケジュール制御システム | タイムスケジュール制御システム | タイムスケジュール制御システム
|  |  | デジタル個別制御システム | デジタル個別制御システム | 入退室連動制御システム
|  |  | 入退室連動制御システム | 入退室連動制御システム | ゾーニング制御
|  |  | タスク＆アンビエント照明 | タスク＆アンビエント照明
|  |  | ゾーニング制御 | ゾーニング制御
設備省エネルギー（アクティブ）技術 | 給湯設備 | ⑥設備システム名 | 個別方式 | 中央方式 | 併用方式
|  | 方式等 | ヒートポンプ給湯機 | ヒートポンプ給湯機 | ヒートポンプ給湯機
|  |  | 潜熱回収型給湯機 | 潜熱回収型給湯機 | 潜熱回収型給湯機
|  |  | 小型貫流ボイラ | 小型貫流ボイラ | 小型貫流ボイラ
|  |  | バイオマスボイラ | バイオマスボイラ | バイオマスボイラ
|  |  | 真空式温水ヒータ | 真空式温水ヒータ | 真空式温水ヒータ
|  |  | 無圧ボイラ | 無圧ボイラ | 無圧ボイラ
|  |  | 地域熱供給（ＤＨＣ） | 地域熱供給（ＤＨＣ） | 地域熱供給（ＤＨＣ）
|  |  | 地中熱利用システム（ヒートポンプ） | 地中熱利用システム（ヒートポンプ） | 地中熱利用システム（ヒートポンプ）
|  |  | 井水熱利用システム | 井水熱利用システム | 井水熱利用システム
|  |  | 太陽熱利用システム | 太陽熱利用システム | 太陽熱利用システム
|  |  | コージェネ排熱利用システム | コージェネ排熱利用システム | コージェネ排熱利用システム
|  |  | ハイブリットシステム | ハイブリットシステム | ハイブリットシステム
設備省エネルギー（アクティブ）技術 | 昇降機設備 | ⑦設備システム名 | 常用 | 非常用 | 人荷用
|  | 方式等 | VVVF制御（電力回生あり、ギアレス） | VVVF制御（電力回生あり、ギアレス） | VVVF制御（電力回生あり、ギアレス）
|  |  | VVVF制御（電力回生あり） | VVVF制御（電力回生あり） | VVVF制御（電力回生あり）
|  |  | VVVF制御（電力回生無し、ギアレス） | VVVF制御（電力回生無し、ギアレス） | VVVF制御（電力回生無し、ギアレス）
|  |  | VVVF制御（電力回生無し） | VVVF制御（電力回生無し） | VVVF制御（電力回生無し）
|  |  | 交流帰還制御 | 交流帰還制御 | 交流帰還制御
|  |  | 群管理制御 | 群管理制御 | 群管理制御
設備省エネルギー（アクティブ）技術 | 変圧器設備 | ⑧設備システム名 | 第二次トップランナー変圧器 | 超高効率変圧器
その他 | 蓄電池設備 | ⑨設備システム名 | 鉛蓄電池 | ＮＡＳ蓄電池 | ニッケル水素電池 | リチウムイオン電池
|  | 方式等 | 太陽光発電用 | 太陽光発電用 | 太陽光発電用 | 太陽光発電用
|  |  | 風力発電用 | 風力発電用 | 風力発電用 | 風力発電用
|  |  | 水力発電用 | 水力発電用 | 水力発電用 | 水力発電用
|  |  | バイオマス発電用 | バイオマス発電用 | バイオマス発電用 | バイオマス発電用
効率化技術 | コージェネ設備 | ⑩設備システム名 | ガスエンジン | ディーゼルエンジン | 燃料電池 | ガスタービン
|  | 方式等 | 排熱利用無し | 排熱利用無し | 排熱利用無し | 排熱利用無し
|  |  | 空調利用 | 空調利用 | 空調利用 | 空調利用
|  |  | 給湯利用 | 給湯利用 | 給湯利用 | 給湯利用
|  |  | 空調+給湯利用 | 空調+給湯利用 | 空調+給湯利用 | 空調+給湯利用
|  |  | 面的利用 | 面的利用 | 面的利用 | 面的利用
効率化技術 | 再エネ設備 | ⑪設備システム名 | 風力発電 | 水力発電 | バイオマス発電 | 太陽熱収集装置
|  | 方式等 | 全量自家消費 | 全量自家消費 | 全量自家消費 | －
|  |  | 全量売電 | 全量売電 | 全量売電
|  |  | 余剰売電 | 余剰売電 | 余剰売電

## date1 (hidden)
入力シート1 | [26 empty] | 入力シート２ |  |  |  | 概略予算書
事業期間区分 | 当該年度 事業完了日 | 最終年度 事業完了日 | 都道府県 | 工事種別 | 主な構造 | 地域区分 | ありなし | 取得予定 | 関与 | PL登録状況 | LO登録状況 | CLT採択枠 | CLT使用部位 | CASBEE 評価認証 | CASBEE 自己評価 | 評価対象 | 用途数 | 主たる用途 | 用途説明 | [5 empty] | 一次エネルギー消費量 | PV | 計測データ粒度 | WEBPRO 導入技術 | 新既 | 補助 | 集計・内訳
単年度 | 2024-01-25 | 2024-01-25 | 北海道 | 新築 | SRC造 | 1地域 | あり | なし | 任意 | 登録済 | 登録済 | 対象 | 壁 | なし | なし | １棟評価 | 単一 | 事務所等 | 事務所等 | ホテル等 | 病院等 | 百貨店等 | 学校等 | 集会所等 | 【Ⅰ】評価対象 | 全量自家消費 | 1 | ● | 新設 | 該 | ①
２年度事業（１年目） | 2024-02-19 | 2025-01-25 | 青森県 | 設備改修 | RC造 | 2地域 | なし | 取得済 | 必須 | 登録申請中 | 登録予定 | 対象外 | 柱 | Sランク取得済 | Sランク | 建物用途評価 | 複数 | ホテル等 | 事務所 | ホテル | 病院 | 百貨店 | 小学校 | 図書館 | １棟評価（ZEB Ready以上） | 全量売電 | 5 |  | 既設 | － | ②
３年度事業（１年目） | 2024-02-19 | 2026-01-25 | 岩手県 | 増築 | S造 | 3地域 | あり: －; 壁: 斜材（筋かいなど）; なし: Aランク取得済; なし: Aランク |  |  | 病院等 |  | 旅館 | 老人ホーム | マーケット | 中学校 | 博物館 | 1棟評価（ZEB Oriented 削減率４０％以上用途） | 余剰売電 | 10 |  |  |  | ③-1
|  |  | 宮城県 | 改築 | 木造 | 4地域 | 壁: 床版; なし: B+ランク取得済; なし: B+ランク |  |  | 百貨店等 |  |  | 福祉ホーム |  | 義務教育学校 | 体育館等 | 1棟評価（ZEB Oriented 削減率３０％以上用途） |  | 15 |  |  |  | ③-2
|  |  | 秋田県 |  | CLT | 5地域 | 壁: 屋根版; なし: B-ランク取得済; なし: B-ランク |  |  | 学校等 |  |  |  |  | 高等学校 |  | 建物用途評価 (比率の高い用途） |  | 30 |  |  |  | ③-3
|  |  | 山形県 |  |  | 6地域 | 壁: 横架材（梁など）; なし: Cランク取得済; なし: Cランク |  |  | 集会所等 |  |  |  |  | 大学 |  | 【Ⅱ】建物全体 |  | 60 |  |  |  | ③-4
|  |  | 福島県 |  |  | 7地域 | なし: 取得予定; なし: 自己評価予定 | [7 empty] | 高等専門学校 |  | － | [5 empty] | ④-1
|  |  | 茨城県 |  |  | 8地域 | [16 empty] | 専修学校 |  | 建物用途評価（建物全体） | [5 empty] | ④-2
|  |  | 栃木県 | [19 empty] | 各種学校 |  | 1棟評価（ZEB Oriented 削減率４０％以上用途） | [5 empty] | ④-3
|  |  | 群馬県 | [21 empty] | 1棟評価（ZEB Oriented 削減率３０％以上用途） | [5 empty] | ⑤
|  |  | 埼玉県 | [27 empty] | ⑥
|  |  | 千葉県 | [27 empty] | ⑦
|  |  | 東京都 | [27 empty] | ⑧
|  |  | 神奈川県 | [27 empty] | ⑨
|  |  | 新潟県 | [27 empty] | ⑩
|  |  | 富山県 | [27 empty] | ⑪-1
|  |  | 石川県 | [27 empty] | ⑪-2
|  |  | 福井県 | [27 empty] | ⑪-3
|  |  | 山梨県 | [27 empty] | ⑫-1
|  |  | 長野県 | [27 empty] | ⑫-2
|  |  | 岐阜県 | [27 empty] | ⑫-3
|  |  | 静岡県 | [27 empty] | ⑬
|  |  | 愛知県 | [27 empty] | ⑭
|  |  | 三重県 | [27 empty] | ⑮
滋賀県
京都府
大阪府
兵庫県
奈良県
和歌山県
鳥取県
島根県
岡山県
広島県
山口県
徳島県
香川県
愛媛県
高知県
福岡県
佐賀県
長崎県
熊本県
大分県
宮崎県
鹿児島県
沖縄県

## 建物概要_記入例
建物概要
建物所有者 |  | ○○株式会社
建築物の名称 |  | ○○ビル
建築物の概要
|  |  | 住所 |  | 東京都
|  |  | 主要用途 |  | 事務所等
|  |  | 延床面積 |  | 6000 |  |  |  | ㎡
|  |  | 階数 |  | 地下 | 10 |  |  | 階
[5 empty] | 地上 | 1 |  |  | 階
|  |  | 主な構造 |  | SRC造
|  |  | 竣工年 |  | 2000 |  |  |  | 年
設備概要 |  |  | 階層毎の用途 | [5 empty] | 延床面積
空調 | ビル用マルチエアコン（EHP） |  | 地下1 | 階 | ～ | 地下1 | 階 | 機械室 | 1000 | ㎡
換気 | ー |  | 1 | 階 | ～ | 1 | 階 | エントランス | 1000 | ㎡
照明 | Hf蛍光灯 等 |  | 2 | 階 | ～ | 6 | 階 | テナント | 4000 | ㎡
給湯 | ガス給湯器 |  | ー | 階 | ～ | ー | 階 | ー | ー | ㎡
昇降機 | ロープ式エレベーター |  | ー | 階 | ～ | ー | 階 | ー | ー | ㎡
コージェネ | ー |  | ー | 階 | ～ | ー | 階 | ー | ー | ㎡
創エネ | 太陽光発電 |  | ー | 階 | ～ | ー | 階 | ー | ー | ㎡
その他 | ー |  | ー | 階 | ～ | ー | 階 | ー | ー | ㎡
Note on B7: 建物の概要がわかるお写真を挿入してください

## 建物概要
建物概要
建物所有者
建築物の名称
建築物の概要
住所
主要用途
| 延床面積 |  |  |  | ㎡
| 階数 |  | 地下 |  | 階
|  |  | 地上 |  | 階
主な構造
| 竣工年 |  |  |  | 年
設備概要 | 階層毎の用途 |  |  |  | 延床面積
空調 |  | 階 | ～ | 階 |  | ㎡
換気 |  | 階 | ～ | 階 |  | ㎡
照明 |  | 階 | ～ | 階 |  | ㎡
給湯 |  | 階 | ～ | 階 |  | ㎡
昇降機 |  | 階 | ～ | 階 |  | ㎡
コージェネ |  | 階 | ～ | 階 |  | ㎡
創エネ |  | 階 | ～ | 階 |  | ㎡
その他 |  | 階 | ～ | 階 |  | ㎡

## list (hidden)
主な構造 | 主要用途
SRC造 | 事務所等 | 事務所
RC造 | ホテル等 | 官公署
S造 | 病院等 | ホテル
木造 | 百貨店等 | 旅館
CLT | 学校等 | 病院
| 飲食店等 | 老人ホーム
| 集会所等 | 福祉ホーム
百貨店
マーケット
小学校
中学校
義務教育学校
高等学校
大学
高等専門学校
専修学校
各種学校
飲食店
食堂
喫茶店
図書館
博物館
体育館
公会堂
集会所
ボーリング場
劇場
アスレチック場
スケート場
公衆浴場
競馬場又は競輪場
映画館
カラオケボックス