## 入力例
高効率空調(吸収式冷凍機) | [9 empty] | エラー表示欄
製造事業者名 |  | ○○○株式会社 |  | 製造事業者名 (フリガナ) ※法人格は不要です | マルマルマル |  |  |  |  | 未入力： | 未入力項目があります。 ご確認のうえ未入力の項目に入力してください。
【製品型番登録申請についてのお願い】 ・製品型番登録要領をよくご確認いただいたうえで、製品型番登録申請を行ってください。 ・エラー表示欄の各項目でエラー表示がないことをご確認のうえ、本リストを提出してください。 ・本ファイル内「基準値」シートを参照いただき、基準値を満たす型番の入力をお願いいたします。 ※基準値を満たしていない場合は行が赤く表示されます。 ・型番リストに入力した全ての事項が確認できるカタログ(仕様書等)を必ず提出してください。 あわせて、製品名、型番、数値が、カタログ(仕様書等)の記載と一致していることを確認してください。 |  |  |  |  | 申請年月日 | yyyy/mm/dd |  |  |  | 重複： | 型番・使用エネルギーが重複しています。 ご確認のうえ、型番・使用エネルギーの組み合わせが 重複しないよう修正してください。
[5 empty] | 申請製品数 | 3 |  |  |  | 性能値(COP)： | 性能値が基準値を満たしていません。 基準値を満たしていない製品型番は申請できませんので、 性能値が基準値を満たしているかご確認ください。
項番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 |  | 15 | 16 | 17 | 18
SII HP 公表項目 | 公表 | 公表 | 公表 | 非公表 | 公表 | 公表 | 公表 | 非表示 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |  |  |  | OK
入力要否 | 自動表示 | 必須 | 自動表示 | 自動表示 | 必須 | 必須 | 必須 | 必須 | 自動表示 | 自動表示 | 必須 | 必須 | 必須 | 必須 | 必須 | 必須 | 必須 | 必須 | 任意 | 必須(条件有) | 任意 |  |  | ✔ | NG
No. | 設備区分 | 種別 | 製造事業者名 | 製造事業者名 (フリガナ) | 製品名 | 型番 | 使用エネルギー | 型番(使用エネルギー) ※ポータル表示用 | 性能区分 | 基準値(COP) | 性能値(COP) ※小数点第二位まで 入力 | (冷房)定格能力(kW) ※小数点第一位まで 入力 | (冷房)定格燃料消費量 ※小数点第二位まで 入力 |  | (暖房)定格能力(kW) ※小数点第一位まで 入力 | (暖房)定格燃料消費量 ※小数点第二位まで 入力 |  | 熱源機種 | 希望小売価格 (千円) | ワイルドカードの内訳一覧 | 備考 | 備考 振り分け | 備考 (自由記入) | 型番審査 |  |  | 基本情報 未入力判定 |  | 型番＋使用エネルギー
[14 empty] | 単位 |  |  | 単位 | [6 empty] | サンプル対象 | 審査結果 | 備考 | 0
(例) | 高効率空調 | 吸収冷凍機 | ○○○株式会社 | マルマルマル | 新型吸収冷凍機 | aaa■ | 都市ガス | aaa■-FL(●●仕様),-GK(○○タイプ)(都市ガス) | 吸収冷凍機 | 1.38 | 1.4 | 30.8 | 30 | kW | 30.7 | 30 | kW | 吸収式冷凍機 | 400 | -FL(●●仕様),-GK(○○タイプ) | [6 empty] | 必須項目 未入力判定 | ワイルドカード 未入力判定 | 重複判定用 | 重複判定 | 性能値
1 | 高効率空調 | 吸収冷温水機 | ○○○株式会社 | マルマルマル | 吸収式冷温水機 | aaa | 都市ガス | aaa(都市ガス) | 吸収冷温水機 | 1.21 | 1.38 | 20.5 | 20.03 | kW | 20.1 | 20.25 | kW | 吸収式冷凍機(冷却水変流量) | [8 empty] | 0 | 0 | aaa[都市ガス] | 2 | 0
2 | 高効率空調 | ジェネリンク(冷凍機) | ○○○株式会社 | マルマルマル | 新型ジェネリンク | aaa | 都市ガス | aaa(都市ガス) | ジェネリンク(冷凍機) | 1.38 | 1.1 | 500 | 100 | kW | 600 | 60 | kW | 吸収式冷凍機(排熱利用形) | [8 empty] | 0 | 0 | aaa[都市ガス] | 2 | 1
3 | 高効率空調 | ジェネリンク(冷温水機) | ○○○株式会社 | マルマルマル | 新型ジェネリンク シリーズⅡ | bbb■ | 都市ガス | bbb■(都市ガス) | ジェネリンク(冷温水機) | 1.21 |  | 500 | 100 | kW | 600 | 60 | kW | 吸収式冷凍機(排熱利用形、冷却水変流量) |  | -FL(●●仕様),-GK(○○タイプ) | [6 empty] | 1 | 0 | bbb■[都市ガス] | 1 | 0
4 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
5 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
6 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
7 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
8 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
9 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
10 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
11 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
12 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
13 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
14 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
15 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
16 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
17 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
18 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
19 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
20 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
21 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
22 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
23 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
24 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
25 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
26 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
27 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
28 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
29 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
30 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
31 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
32 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
33 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
34 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
35 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
36 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
37 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
38 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
39 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
40 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
41 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
42 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
43 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
44 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
45 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[27 empty] | 1 | 0 |  | 2 | 1
1
凡例：
未入力箇所
型番が重複
性能値が基準を満たしていない
【 製造事業者名 】
事業者名を入力してください
・50字以内
・法人格は省略せずに入力
【 製造事業者名(フリガナ) 】
事業者名(フリガナ)を入力してください
・全角カタカナで入力
・法人格は省略
【 申請年月日 】
SIIへメール申請を行った日付を入力してください
【 ①種別 】
①種別を選択してください
プルダウンで選択
【 ④使用エネルギー 】
④使用エネルギーを選択してください
プルダウンで選択
１機種において使用エネルギーが複数ある場合
→ 使用エネルギーの種類分、同一型番で入力
【 ⑤性能値(COP) ⑥(冷房)定格能力(kW)、定格燃料消費量、単位 ⑦(暖房)定格能力(kW)、定格燃料消費量、単位 】
⑤性能値を入力してください
本ファイル内「基準値」シートを参照のうえ、基準値に対する性能値を入力
※性能値が基準値を満たしていない場合、行が赤くなりますので、入力内容をご確認ください。
⑥(冷房)定格能力(kW)、定格燃料消費量を入力し、単位をプルダウンから選択してください
カタログ(仕様書等)に記載の値を入力
⑦(暖房)定格能力(kW)、定格燃料消費量を入力し、単位をプルダウンから選択してください
カタログ(仕様書等)に記載の値を入力
◆製品型番リスト 入力ルール◆
・製品名、型番、数値はカタログ(仕様書等)の記載と一致させること
・数値の入力欄においては単位記号は入れないこと
・半角/全角入力について
英数字、記号(/スラッシュ、-ハイフン等) → 半角
漢字、片仮名、平仮名 → 全角
・基準値を超える型番を入力すること
→ 「基準値」シートを参照
・同一型番の製品で、使用エネルギーが複数ある場合は、使用エネルギーの種類分、同一型番を入力すること
【 ②製品名 ③型番 】
②製品名を入力してください
カタログ(仕様書等)に記載の製品名を入力
③型番を入力してください
カタログ(仕様書等)に記載の型番を入力
ワイルドカード「■」を用いる場合、
ワイルドカードの内訳一覧に、枝番の情報を入力
◆型番・使用エネルギーの重複について◆
登録型番・使用エネルギーの組み合わせが重複している場合は、
セルがオレンジ色に着色される
→ 一意の型番×使用エネルギーであることを確認のうえ、入力すること
【 ⑨希望小売価格(千円) 】
⑨希望小売価格(千円)を入力してください
単位に注意して入力
※任意項目です
【 ⑪備考 】
⑪備考を入力してください
必要に応じて40文字以内で入力
※任意項目です
【 ⑩ワイルドカードの内訳一覧 】
⑩(ワイルドカードを用いた場合)ワイルドカードの内訳一覧を入力してください
カタログ（仕様書等）に記載の型番を入力、入力方法は以下を参照
◆ワイルドカードの内訳一覧 入力方法について◆
型番に「■」を入力した場合、該当する枝番、枝番の意味する仕様・内容等を「ワイルドカードの内訳一覧」にカンマ区切りで入力してください ■に含まれる可能性のある枝番をすべて入力してください。
ただし、能力や性能値が異なる場合は別の型番として入力してください
入力例) カタログ記載型番 ：XYZ-123FL
XYZ-123GK
性能値・能力値が確定する代表型番部分 ：XYZ-123
性能値・能力値に影響のない枝番部分 ：-FL(●●仕様)
-GK(○○タイプ)
⇒ リストに入力する型番 ：XYZ-123■
⇒ 内訳一覧に入力する枝番 ：-FL(●●仕様),-GK(○○タイプ)
※ 枝番が2文字以上あっても、黒四角は1文字
※ 枝番と枝番の示す仕様はカンマ区切で入力
【 エラー表示欄 】
入力内容に不備があった場合表示されます
表示された場合は内容に従い修正してください
セルが着色された場合、情報が誤って入力されている可能性があります
凡例の内容に従い、入力内容を確認し、修正してください
非表示部分
【 ⑧熱源機種 】
⑧熱源機種を選択してください
プルダウンで選択

## 新規登録用
高効率空調(吸収式冷凍機) | [9 empty] | エラー表示欄 | [17 empty] | 最終更新日 | 2024-02-09 | Ver. | 1.0
製造事業者名 |  |  |  | 製造事業者名 (フリガナ) ※法人格は不要です | [5 empty] | 未入力： | 未入力項目があります。 ご確認のうえ未入力の項目に入力してください。
【製品型番登録申請についてのお願い】 ・製品型番登録要領をよくご確認いただいたうえで、製品型番登録申請を行ってください。 ・エラー表示欄の各項目でエラー表示がないことをご確認のうえ、本リストを提出してください。 ・本ファイル内「基準値」シートを参照いただき、基準値を満たす型番の入力をお願いいたします。 ※基準値を満たしていない場合は行が赤く表示されます。 ・型番リストに入力した全ての事項が確認できるカタログ(仕様書等)を必ず提出してください。 あわせて、製品名、型番、数値が、カタログ(仕様書等)の記載と一致していることを確認してください。 |  |  |  |  | 申請年月日 |  |  |  |  | 重複： | 型番・使用エネルギーが重複しています。 ご確認のうえ、型番・使用エネルギーの組み合わせが 重複しないよう修正してください。
[5 empty] | 申請製品数 | 0 |  |  |  | 性能値(COP)： | 性能値が基準値を満たしていません。 基準値を満たしていない製品型番は申請できませんので、 性能値が基準値を満たしているかご確認ください。
項番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 |  | 15 | 16 | 17 | 18
SII HP 公表項目 | 公表 | 公表 | 公表 | 非公表 | 公表 | 公表 | 公表 | 非表示 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |  |  |  | OK
入力要否 | 自動表示 | 必須 | 自動表示 | 自動表示 | 必須 | 必須 | 必須 | 自動表示 | 自動表示 | 自動表示 | 必須 | 必須 | 必須 | 必須 | 必須 | 必須 | 必須 | 必須 | 任意 | 必須(条件有) | 任意 |  |  | ✔ | NG
No. | 設備区分 | 種別 | 製造事業者名 | 製造事業者名 (フリガナ) | 製品名 | 型番 | 使用エネルギー | 型番[使用エネルギー] ※ポータル表示用 | 性能区分 | 基準値(COP) | 性能値(COP) ※小数点第二位まで 入力 | (冷房)定格能力(kW) ※小数点第一位まで 入力 | (冷房)定格燃料消費量 ※小数点第二位まで 入力 |  | (暖房)定格能力(kW) ※小数点第一位まで 入力 | (暖房)定格燃料消費量 ※小数点第二位まで 入力 |  | 熱源機種 | 希望小売価格 (千円) | ワイルドカードの内訳一覧 | 備考 | 備考 振り分け | 備考 (自由記入) | 型番審査 |  |  | 基本情報 未入力判定 |  | 型番＋使用エネルギー
[14 empty] | 単位 |  |  | 単位 | [6 empty] | サンプル対象 | 審査結果 | 備考 | 0
(例) | 高効率空調 | 吸収冷凍機 | ○○○株式会社 | マルマルマル | 新型吸収冷凍機 | aaa■ | 都市ガス | aaa■[都市ガス] | 吸収冷凍機 | 1.38 | 1.55 | 20 | 20 | kW | 20 | 20 | kW | 吸収式冷凍機 | 400 | -FL(●●仕様),-GK(○○タイプ) | [6 empty] | 必須 未入力判定 | ワイルドカード 未入力判定 | 重複判定用 | 重複 判定 | 性能値
1 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
5 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
6 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
7 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
8 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
9 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
10 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
11 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
12 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
13 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
14 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
15 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
16 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
17 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
18 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
19 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
20 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
21 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
22 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
23 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
24 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
25 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
26 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
27 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
28 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
29 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
30 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
31 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
32 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
33 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
34 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
35 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
36 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
37 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
38 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
39 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
40 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
41 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
42 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
43 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
44 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
45 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
46 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
47 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
48 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
49 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
50 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
51 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
52 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
53 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
54 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
55 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
56 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
57 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
58 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
59 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
60 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
61 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
62 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
63 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
64 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
65 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
66 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
67 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
68 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
69 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
70 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
71 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
72 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
73 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
74 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
75 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
76 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
77 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
78 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
79 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
80 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
81 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
82 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
83 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
84 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
85 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
86 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
87 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
88 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
89 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
90 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
91 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
92 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
93 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
94 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
95 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
96 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
97 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
98 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
99 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
100 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
101 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
102 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
103 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
104 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
105 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
106 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
107 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
108 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
109 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
110 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
111 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
112 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
113 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
114 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
115 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
116 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
117 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
118 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
119 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
120 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
121 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
122 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
123 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
124 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
125 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
126 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
127 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
128 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
129 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
130 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
131 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
132 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
133 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
134 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
135 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
136 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
137 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
138 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
139 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
140 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
141 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
142 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
143 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
144 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
145 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
146 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
147 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
148 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
149 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
150 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
151 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
152 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
153 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
154 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
155 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
156 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
157 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
158 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
159 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
160 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
161 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
162 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
163 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
164 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
165 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
166 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
167 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
168 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
169 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
170 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
171 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
172 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
173 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
174 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
175 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
176 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
177 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
178 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
179 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
180 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
181 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
182 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
183 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
184 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
185 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
186 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
187 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
188 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
189 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
190 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
191 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
192 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
193 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
194 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
195 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
196 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
197 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
198 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
199 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
200 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
201 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
202 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
203 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
204 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
205 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
206 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
207 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
208 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
209 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
210 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
211 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
212 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
213 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
214 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
215 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
216 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
217 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
218 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
219 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
220 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
221 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
222 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
223 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
224 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
225 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
226 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
227 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
228 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
229 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
230 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
231 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
232 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
233 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
234 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
235 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
236 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
237 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
238 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
239 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
240 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
241 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
242 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
243 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
244 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
245 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
246 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
247 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
248 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
249 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
250 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
251 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
252 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
253 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
254 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
255 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
256 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
257 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
258 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
259 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
260 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
261 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
262 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
263 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
264 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
265 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
266 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
267 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
268 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
269 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
270 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
271 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
272 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
273 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
274 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
275 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
276 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
277 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
278 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
279 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
280 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
281 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
282 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
283 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
284 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
285 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
286 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
287 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
288 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
289 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
290 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
291 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
292 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
293 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
294 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
295 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
296 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
297 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
298 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
299 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
300 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[24 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0
0
凡例：
未入力箇所
型番が重複
性能値が基準を満たしていない
非表示部分

## 基準値
＜備考＞
※1 空気調和用の冷水を供給する冷凍機であって、臭化リチウム液その他の吸収液を循環過程において２回以上再生するもののうち、
定格消費熱電効率（JIS B 8622 に基づいて算出された数値をいう。以下同じ。）が1.38以上のものに限る。
※2 空気調和用の冷温水を供給する冷温水機であって、臭化リチウム液その他の吸収液を循環過程において
２回以上再生するもののうち、冷房時の定格消費熱電効率が1.21以上のものに限る。
※3 冷凍機であって、廃熱により吸収液の予熱又は冷媒の再生を行う機構を有するもののうち、定格消費熱電効率が1.38以上のものに限る。
※4 冷温水機であって、他から供給される熱又は温水を利用する機構を有するもののうち、冷房時の定格消費熱電効率が1.21以上のものに限る。
（定格消費熱電効率 ： JIS B 8622 で成績係数（COP）として記載されているもののことである）
■その他の注意事項
•製品カタログに当該条件での性能値がない場合、当該条件で計算した基準値が記載された仕様書等を添付すること。
•冷媒にオゾン層を破壊する物質が使用されている製品は補助対象外とする。
吸収式冷凍機／基準値

## 登録申請メールテンプレート
■製品型番登録申請メールテンプレート
宛先 | bl-kataban@sii.or.jp
件名 | 【製品型番登録】令和６年度補正予算 脱炭素ビルリノベ事業 申請書類の提出【高効率空調（業務用エアコン等）】 (製造事業者名)
メール本文 | 一般社団法人環境共創イニシアチブ 事業第１部 令和６年度補正予算 脱炭素ビルリノベ事業 担当宛 令和６年度補正予算 脱炭素ビルリノベ事業での、 脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金（業務用建築物の脱炭素改修加速化事業） に係る製品型番登録を申請いたします。 以下のファイルを送付いたします。 ・補助対象製品登録申請書 ・製品型番リスト ・製品カタログ(仕様書等) ・登記事項証明書 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 製造事業者名： 担当者： 電話番号： メールアドレス： --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## ※編集不可※選択項目 (hidden)
種別 | 使用エネルギー | 性能区分 | 燃料消費量[単位] | 性能区分 | 基準値 | 熱源機種
吸収冷凍機 | 都市ガス | 吸収冷凍機 | kW | 吸収冷凍機 | 1.38 | 吸収式冷凍機
吸収冷温水機 | LPG | 吸収冷温水機 | L/h | 吸収冷温水機 | 1.21 | 吸収式冷凍機(冷却水変流量)
ジェネリンク(冷凍機) | A重油 | ジェネリンク(冷凍機) | kg/h | ジェネリンク(冷凍機) | 1.38 | 吸収式冷凍機(排熱利用形)
ジェネリンク(冷温水機) | B重油 | ジェネリンク(冷温水機) | Nm3/h | ジェネリンク(冷温水機) | 1.21 | 吸収式冷凍機(排熱利用形、冷却水変流量)
C重油
灯油
軽油
蒸気
編集不可