## はじめに
令和7年度 業務用建築物の脱炭素改修加速化事業
システム概念図
【注意事項】
提出必須の書類です。
下表を参照のうえ、導入する技術・建材等のシートに入力してください。
※導入しない技術・建材等についてはシートごと削除してください。
※導入範囲に対して根拠となる資料が必要となります。
【 シート構成】
① | CO2濃度による外気量制御
② | 自然換気システム
③-1 | 空調ポンプ制御の高度化＿冷却水ポンプの変流量制御
③-2 | 空調ポンプ制御の高度化＿空調１次ポンプの変流量制御
③-3 | 空調ポンプ制御の高度化＿空調２次ポンプの末端差圧制御
③-4 | 空調ポンプ制御の高度化＿空調２次ポンプの送水圧力設定制御
④-1 | 空調ファン制御の高度化（ＶＡＶ、適正容量分割等）＿空調ファンの人感センサーによる変風量制御
④-2 | 空調ファン制御の高度化（ＶＡＶ、適正容量分割等）＿空調ファンの適正容量分割
④-3 | 空調ファン制御の高度化（ＶＡＶ、適正容量分割等）＿厨房ファンの変風量制御
⑤ | 冷却塔ファン・インバータ制御
⑥ | 照明のゾーニング制御
⑦ | フリークーリング
⑧ | デシカント空調システム
⑨ | クール・ヒートトレンチシステム
⑩(A) | ハイブリット給湯システム（Ⓐヒートポンプ給湯機+燃焼系給湯機）
⑩(B) | ハイブリット給湯システム（Ⓑ排熱利用ヒートポンプ給湯システム）
⑪-1(A) | 地中熱利用の高度化＿給湯ヒートポンプ（Ⓐ地中熱利用給湯ヒートポンプシステム）
⑪-1(B) | 地中熱利用の高度化＿給湯ヒートポンプ（Ⓑ地中熱利用空調・給湯ヒートポンプシステム）
⑪-2 | 地中熱利用の高度化＿オープンループ方式
⑪-3 | 地中熱利用の高度化＿地中熱直接利用等
⑫-1 | コージェネレーション設備の高度化＿吸収式冷凍機への蒸気利用
⑫-2 | コージェネレーション設備の高度化＿燃料電池
⑫-3 | コージェネレーション設備の高度化＿エネルギーの面的利用等
⑬ | 自然採光システム
⑭ | 超高効率変圧器
⑮ | 熱回収ヒートポンプ
⑯ | バイオマスエネルギー利用システム
⑰ | 下水熱等利用システム
⑱ | 太陽熱利用の高度化
⑲ | ＡＩ制御等による省エネシステム
⑳ | 高効率厨房換気システム
㉑ | デマンドレスポンス（ＤＲ）
㉒ | 水素製造・貯蔵・利用システム
㉓ | 瞬間加温式自動水栓
㉔ | その他CO2排出量の低減に資する技術・建材等
㉕ | 建築物のライフサイクル全体でのCO2排出量の低減に資する技術・建材等

## ①
ＷＥＢプログラム未評価技術２３項目システム概念図
項目の種別｜ |  |  | ① CO２濃度による外気量制御
導入 要件 | 1 | 主たる室用途の床面積の過半に導入されている 注：主たる室用途は、WEBプログラム計算の空調計算対象室の”主要室”とする室用途
| 2 | CO2濃度が満足しないときに外気導入量を増やすのみの制御ではない （CO2濃度が満足している場合に外気量を最小値まで削減する）
| 3 | 本制御系統の室内機の室外機が他の系統と共有しているマルチエアコンにおいては、室外機の電力量を空調系統単位で按分できる
4
5
技術概要
制御の方法
導入の範囲
概念図
【参照設計図名称】 ： |  |  |  | 【図面番号】：
評価方法
〈概要〉
〈計測ポイント〉(計測ポイントの記号、単位記号も記入）
〈演算・仮想ポイント〉(演算・仮想ポイントの記号、単位記号も記入）
〈計算式〉（計測単位記号、変換係数・単位記号も記入。） ＊系統ごとに計算
※本制御有効時間とならない「ウォーミングアップ時」、「外気冷房時」等の時間は、効果評価計算から除くこと。
記入例２
記入例１

## ②
ＷＥＢプログラム未評価技術２３項目システム概念図
項目の種別｜ |  |  | ② 自然換気システム
導入 要件 | 1 | 主たる室用途の床面積の過半に導入されている 注：主たる室用途は、WEBプログラム計算の空調計算対象室の”主要室”とする室用途
| 2 | 窓の手動開閉のみによるものではないこと
| 3 | エントランスホールなどに於いての出入口扉の開放のみによるものではないこと
| 4 | ※自動制御により給排気口のいずれかの開閉を行うこと （外気温度・湿度などを判断条件とした適正な自然換気許可条件を設定すること)
| 5 | ※自然換気を促すための表示システムにより、冷房負荷とファンの消費電力を低減すること （※＝№4及び№5は、どちらかを1つ選択すること）
技術概要
制御の方法
導入の範囲
概念図
【参照設計図名称】 ： |  |  |  | 【図面番号】：
評価方法
〈概要〉
〈計測ポイント〉(計測ポイントの記号、単位記号も記入）
〈演算・仮想ポイント〉(演算・仮想ポイントの記号、単位記号も記入）
〈計算式〉（計測単位記号、変換係数・単位記号も記入。） ＊系統ごとに計算
※本制御有効時間とならない「降雨時」、「強風時」、「外気冷房無効時」などの時間は、効果評価計算から除くこと。
記入例

## ③-1
ＷＥＢプログラム未評価技術２３項目システム概念図
項目の種別｜ |  |  | ③－1 空調ポンプ制御の高度化＿冷却水ポンプの変流量制御
導入 要件 | 1 | 冷却水ポンプの変流量制御が冷却水ポンプ総電動機出力の過半に導入されている
| 2 | 手動インバータ調整ではないこと
| 3 | 変流量対応の熱源機器で、かつ必要最小流量（定格値の50～70％で機種による）を確保していること
4
5
技術概要
制御の方法
導入の範囲
概念図
【参照設計図名称】 ： |  |  |  | 【図面番号】：
評価方法
〈概要〉
〈計測ポイント〉(計測ポイントの記号、単位記号も記入）
〈演算・仮想ポイント〉(演算・仮想ポイントの記号、単位記号も記入）
〈計算式〉（計測単位記号、変換係数・単位記号も記入。） ＊系統ごとに計算
記入例

## ③-2
ＷＥＢプログラム未評価技術２３項目システム概念図
項目の種別｜ |  |  | ③－2 空調ポンプ制御の高度化＿空調１次ポンプの変流量制御
導入 要件 | 1 | 空調１次ポンプの変流量制御が空調１次ポンプ総電動機出力の過半に導入されている
| 2 | 手動インバータ調整ではないこと
| 3 | 変流量対応の熱源機器で、かつ必要最小流量（定格値の50～70％で機種による）を確保していること
4
5
技術概要
制御の方法
導入の範囲
概念図
【参照設計図名称】 ： |  |  |  | 【図面番号】：
評価方法
〈概要〉
〈計測ポイント〉(計測ポイントの記号、単位記号も記入）
〈演算・仮想ポイント〉(演算・仮想ポイントの記号、単位記号も記入）
〈計算式〉（計測単位記号、変換係数・単位記号も記入。） ＊系統ごとに計算
記入例

## ③-3
ＷＥＢプログラム未評価技術２３項目システム概念図
項目の種別｜ |  |  | ③－3 空調ポンプ制御の高度化＿空調２次ポンプの末端差圧制御
導入 要件 | 1 | 密閉式回路の空調２次ポンプ系統であること
| 2 | 空調２次ポンプの末端差圧制御が、空調２次ポンプ総電動機出力の過半に導入されている
| 3 | 吐出圧制御、バイパス間差圧制御などWEBプログラムで評価できるものではないこと
4
5
技術概要
制御の方法
導入の範囲
概念図
【参照設計図名称】 ： |  |  |  | 【図面番号】：
評価方法
〈概要〉
〈計測ポイント〉(計測ポイントの記号、単位記号も記入）
〈演算・仮想ポイント〉(演算・仮想ポイントの記号、単位記号も記入）
〈計算式〉（計測単位記号、変換係数・単位記号も記入。） ＊系統ごとに計算
記入例

## ③-4
ＷＥＢプログラム未評価技術２３項目システム概念図
項目の種別｜ |  |  | ③－4 空調ポンプ制御の高度化＿空調２次ポンプの送水圧力設定制御
導入 要件 | 1 | 密閉式回路の空調２次ポンプ系統であること
| 2 | 空調２次ポンプの送水圧力設定制御が、空調２次ポンプ総電動機出力の過半に導入されている
| 3 | 吐出圧制御、バイパス間差圧制御などWEBプログラムで評価できるものではないこと
4
5
技術概要
制御の方法
導入の範囲
概念図
【参照設計図名称】 ： |  |  |  | 【図面番号】：
評価方法
〈概要〉
〈計測ポイント〉(計測ポイントの記号、単位記号も記入）
〈演算・仮想ポイント〉(演算・仮想ポイントの記号、単位記号も記入）
〈計算式〉（計測単位記号、変換係数・単位記号も記入。） ＊系統ごとに計算
記入例

## ④-1
ＷＥＢプログラム未評価技術２３項目システム概念図
項目の種別｜ |  |  | ④－1 空調ファン制御の高度化（ＶＡＶ、適正容量分割等）＿空調ファンの人感センサーによる変風量制御
導入 要件 | 1 | 空調ファンの人感センサーによる変風量制御が、主たる室用途の床面積の過半に導入されている 注：主たる室用途は、WEBプログラム計算の空調計算対象室の”主要室”とする室用途
| 2 | 室内温度による変風量制御などWEBプログラムで評価できるものではないこと
3
4
5
技術概要
制御の方法
導入の範囲
概念図
【参照設計図名称】 ： |  |  |  | 【図面番号】：
評価方法
〈概要〉
〈計測ポイント〉(計測ポイントの記号、単位記号も記入）
〈演算・仮想ポイント〉(演算・仮想ポイントの記号、単位記号も記入）
〈計算式〉（計測単位記号、変換係数・単位記号も記入。） ＊系統ごとに計算
記入例

## ④-2
ＷＥＢプログラム未評価技術２３項目システム概念図
項目の種別｜ |  |  | ④－2 空調ファン制御の高度化（ＶＡＶ、適正容量分割等）＿空調ファンの適正容量分割
導入 要件 | 1 | 空調ファンの適正容量分割が、主たる室用途の空調給気ファン総電動機出力の過半に導入されている 注：主たる室用途は、WEBプログラム計算の空調計算対象室の”主要室”とする室用途
2
3
4
5
技術概要
制御の方法
導入の範囲
概念図
【参照設計図名称】 ： |  |  |  | 【図面番号】：
評価方法
〈概要〉
〈計測ポイント〉(計測ポイントの記号、単位記号も記入）
〈演算・仮想ポイント〉(演算・仮想ポイントの記号、単位記号も記入）
〈計算式〉（計測単位記号、変換係数・単位記号も記入。） ＊系統ごとに計算
記入例

## ④-3
ＷＥＢプログラム未評価技術２３項目システム概念図
項目の種別｜ |  |  | ④－3 空調ファン制御の高度化（ＶＡＶ、適正容量分割等）＿厨房ファンの変風量制御
導入 要件 | 1 | 厨房ファンの変風量制御が、電動機出力7.5kW以上の厨房ファン総電動機出力の過半に導入されている
| 2 | 手動インバータ調整などWEBプログラムで評価できるものではないこと
3
4
5
技術概要
制御の方法
導入の範囲
概念図
【参照設計図名称】 ： |  |  |  | 【図面番号】：
評価方法
〈概要〉
〈計測ポイント〉(計測ポイントの記号、単位記号も記入）
〈演算・仮想ポイント〉(演算・仮想ポイントの記号、単位記号も記入）
〈計算式〉（計測単位記号、変換係数・単位記号も記入。） ＊系統ごとに計算
記入例

## ⑤
ＷＥＢプログラム未評価技術２３項目システム概念図
項目の種別｜ |  |  | ⑤ 冷却塔ファン・インバータ制御
導入 要件 | 1 | 冷却塔ファン・インバータ制御が、冷却塔ファン総電動機出力の過半に導入されている
| 2 | 冷却塔ファンの手動インバータ調整でないこと
3
4
5
技術概要
制御の方法
導入の範囲
概念図
【参照設計図名称】 ： |  |  |  | 【図面番号】：
評価方法
〈概要〉
〈計測ポイント〉(計測ポイントの記号、単位記号も記入）
〈演算・仮想ポイント〉(演算・仮想ポイントの記号、単位記号も記入）
〈計算式〉（計測単位記号、変換係数・単位記号も記入。） ＊系統ごとに計算
記入例

## ⑥
ＷＥＢプログラム未評価技術２３項目システム概念図
項目の種別｜ |  |  | ⑥ 照明のゾーニング制御
導入 要件 | 1 | 照明のゾーニング制御が、主たる廊下、エントランスホール、駐車場の合計床面積の過半に導入されている
| 2 | 廊下、エントランスホール、駐車場などにおいて照度条件を緩和し、間引きや調光で3/4以下に減光できるシステムが導入されている
3
4
5
技術概要
制御の方法
導入の範囲
概念図
【参照設計図名称】 ： |  |  |  | 【図面番号】：
評価方法
〈概要〉
〈計測ポイント〉(計測ポイントの記号、単位記号も記入）
〈演算・仮想ポイント〉(演算・仮想ポイントの記号、単位記号も記入）
〈計算式〉（計測単位記号、変換係数・単位記号も記入。） ＊系統ごとに計算
※本制御実施時間帯のみの電力量を計測及び仮想して効果計算を行うこと。
記入例

## ⑦
ＷＥＢプログラム未評価技術２３項目システム概念図
項目の種別｜ |  |  | ⑦ フリークーリング
導入 要件 | 1 | 地域の気候特性に応じて有効に機能するフリークーリングシステムである
2
3
4
5
技術概要
制御の方法
導入の範囲
概念図
【参照設計図名称】 ： |  |  |  | 【図面番号】：
評価方法
〈概要〉
〈計測ポイント〉(計測ポイントの記号、単位記号も記入）
〈演算・仮想ポイント〉(演算・仮想ポイントの記号、単位記号も記入）
〈計算式〉（計測単位記号、変換係数・単位記号も記入。） ＊系統ごとに計算
※本制御実施時間帯のみの電力量を計測及び仮想して効果計算を行うこと。
記入例

## ⑧
ＷＥＢプログラム未評価技術２３項目システム概念図
項目の種別｜ |  |  |  | ⑧ デシカント空調システム
導入 要件 |  | 1 | 吸着剤の再生熱源に再生可能エネルギーや排熱を利用している
|  | 2 | 除湿ロータに吸着剤を使用している。（シリカゲル、ゼオライト、活性炭、活性アルミナ、高分子など）
|  | 3 | デシカント空調システムが主たる室用途の床面積の過半に導入されている 注：主たる室用途は、WEBプログラム計算の空調計算対象室の”主要室”とする室用途
|  | 4 | ヒートポンプ方式の調湿外気処理機などWEBプログラムで評価できるものでないこと
5
技術概要
制御の方法
導入の範囲
概念図
【参照設計図名称】 ： |  |  |  |  | 【図面番号】：
評価方法
〈概要〉
〈計測ポイント〉(計測ポイントの記号、単位記号も記入）
〈演算・仮想ポイント〉(演算・仮想ポイントの記号、単位記号も記入）
〈計算式〉（計測単位記号、変換係数・単位記号も記入。） ＊系統ごとに計算
※本システムの有効時間とならない「全熱交換時」、「外気冷房時」等の運転時間は効果計算から除き、
仮想の過冷却除湿・再熱方式と比較する。
記入例

## ⑨
ＷＥＢプログラム未評価技術２３項目システム概念図
項目の種別｜ |  |  | ⑨ クール・ヒートトレンチシステム
導入 要件 | 1 | 地中熱利用ヒートポンプ、井水熱利用などではない
2
3
4
5
技術概要
制御の方法
導入の範囲
概念図
【参照設計図名称】 ： |  |  |  | 【図面番号】：
評価方法
〈概要〉
〈計測ポイント〉(計測ポイントの記号、単位記号も記入）
〈演算・仮想ポイント〉(演算・仮想ポイントの記号、単位記号も記入）
〈計算式〉（計測単位記号、変換係数・単位記号も記入。） ＊系統ごとに計算
記入例

## ⑩(A)
ＷＥＢプログラム未評価技術２３項目システム概念図
項目の種別｜ |  |  | ⑩ ハイブリット給湯システム（Ⓐヒートポンプ給湯機+燃焼系給湯機）
導入 要件 | 1 | 同一の給湯系統に給水予熱専用のヒートポンプ給湯機と給湯・保温用の燃焼系給湯機が複数台接続されている
| 2 | 運転モードに合わせて高効率運転するよう自動制御されている（ヒートポンプ給湯機は給水予熱運転としタンクの保温運転は行わない）
| 3 | ヒートポンプ給湯機の冬期高温貯湯条件における定格COPが3.0以上のもの
| 4 | 同一給湯系統の定格給湯能力の10％以上に導入されている
| 5 | 太陽熱利用とのハイブリッドではない
技術概要
制御の方法
導入の範囲
概念図
【参照設計図名称】 ： |  |  |  | 【図面番号】：
評価方法
〈概要〉
〈計測ポイント〉(計測ポイントの記号、単位記号も記入）
〈演算・仮想ポイント〉(演算・仮想ポイントの記号、単位記号も記入）
〈計算式〉（計測単位記号、変換係数・単位記号も記入。） ＊系統ごとに計算
記入例

## ⑩(B)
ＷＥＢプログラム未評価技術２３項目システム概念図
項目の種別｜ |  |  | ⑩ ハイブリット給湯システム（Ⓑ排熱利用ヒートポンプ給湯システム）
導入 要件 | 1 | 排熱をヒートポンプ給湯機に利用している
| 2 | ヒートポンプ給湯機の冬期高温貯湯条件における定格COPが3.0以上のもの
| 3 | 同一給湯系統の定格給湯能力の10％以上に導入されている
| 4 | 太陽熱利用とのハイブリッドではない
| 5 | 排水等の排熱利用時には「再使用の禁止（上水の給水系統に再使用）」を守っている
技術概要
制御の方法
導入の範囲
概念図
【参照設計図名称】 ： |  |  |  | 【図面番号】：
評価方法
〈概要〉
〈計測ポイント〉(計測ポイントの記号、単位記号も記入）
〈演算・仮想ポイント〉(演算・仮想ポイントの記号、単位記号も記入）
〈計算式〉（計測単位記号、変換係数・単位記号も記入。） ＊系統ごとに計算
記入例

## ⑪-1(A)
ＷＥＢプログラム未評価技術２３項目システム概念図
項目の種別｜ |  |  | ⑪-１ 地中熱利用の高度化＿給湯ヒートポンプ（Ⓐ地中熱利用給湯ヒートポンプシステム）
導入 要件 | 1 | 地中と大気の温度差を利用している
| 2 | 高効率給湯機を使用している
3
4
5
技術概要
制御の方法
導入の範囲
概念図
【参照設計図名称】 ： |  |  |  | 【図面番号】：
評価方法
〈概要〉
〈計測ポイント〉(計測ポイントの記号、単位記号も記入）
〈演算・仮想ポイント〉(演算・仮想ポイントの記号、単位記号も記入）
〈計算式〉（計測単位記号、変換係数・単位記号も記入。） ＊系統ごとに計算
記入例

## ⑪-1(B)
ＷＥＢプログラム未評価技術２３項目システム概念図
項目の種別｜ |  |  | ⑪－1 地中熱利用の高度化＿給湯ヒートポンプ（Ⓑ地中熱利用空調・給湯ヒートポンプシステム）
導入 要件 | 1 | 地中と大気の温度差を利用している
| 2 | 空調のみのヒートポンプシステムではない
3
4
5
技術概要
制御の方法
導入の範囲
概念図
【参照設計図名称】 ： |  |  |  | 【図面番号】：
評価方法
〈概要〉
〈計測ポイント〉(計測ポイントの記号、単位記号も記入）
〈演算・仮想ポイント〉(演算・仮想ポイントの記号、単位記号も記入）
〈計算式〉（計測単位記号、変換係数・単位記号も記入。） ＊系統ごとに計算
記入例

## ⑪-2
ＷＥＢプログラム未評価技術２３項目システム概念図
項目の種別｜ |  |  | ⑪－2 地中熱利用の高度化＿オープンループ方式
導入 要件 | 1 | 地中と大気の温度差を利用している
| 2 | 高効率給湯機を使用している
3
4
5
技術概要
制御の方法
導入の範囲
概念図
【参照設計図名称】 ： |  |  |  | 【図面番号】：
評価方法
〈概要〉
〈計測ポイント〉(計測ポイントの記号、単位記号も記入）
〈演算・仮想ポイント〉(演算・仮想ポイントの記号、単位記号も記入）
〈計算式〉（計測単位記号、変換係数・単位記号も記入。） ＊系統ごとに計算
記入例

## ⑪-3
ＷＥＢプログラム未評価技術２３項目システム概念図
項目の種別｜ |  |  | ⑪－3 地中熱利用の高度化＿地中熱直接利用等
導入 要件 | 1 | 地中熱そのものを利用している
2
3
4
5
技術概要
制御の方法
導入の範囲
概念図
【参照設計図名称】 ： |  |  |  | 【図面番号】：
評価方法
〈概要〉
〈計測ポイント〉(計測ポイントの記号、単位記号も記入）
〈演算・仮想ポイント〉(演算・仮想ポイントの記号、単位記号も記入）
〈計算式〉（計測単位記号、変換係数・単位記号も記入。） ＊系統ごとに計算
記入例

## ⑫-1
ＷＥＢプログラム未評価技術２３項目システム概念図
項目の種別｜ |  |  | ⑫－1 コージェネレーション設備の高度化＿吸収式冷凍機への蒸気利用
導入 要件 | 1 | コージェネレーション排熱の吸収冷凍機への蒸気利用又は蒸気・温水利用である
| 2 | ガスエンジンタイプで排熱を温水単独に取り出すものではない
3
4
5
技術概要
制御の方法
導入の範囲
概念図
【参照設計図名称】 ： |  |  |  | 【図面番号】：
評価方法
〈概要〉
〈計測ポイント〉(計測ポイントの記号、単位記号も記入）
〈演算・仮想ポイント〉(演算・仮想ポイントの記号、単位記号も記入）
〈計算式〉（計測単位記号、変換係数・単位記号も記入。） ＊系統ごとに計算
記入例

## ⑫-2
ＷＥＢプログラム未評価技術２３項目システム概念図
項目の種別｜ |  |  | ⑫－2 コージェネレーション設備の高度化＿燃料電池
導入 要件 | 1 | コージェネレーションとしての燃料電池である
2
3
4
5
技術概要
制御の方法
導入の範囲
概念図
【参照設計図名称】 ： |  |  |  | 【図面番号】：
評価方法
〈概要〉
〈計測ポイント〉(計測ポイントの記号、単位記号も記入）
〈演算・仮想ポイント〉(演算・仮想ポイントの記号、単位記号も記入）
〈計算式〉（計測単位記号、変換係数・単位記号も記入。） ＊系統ごとに計算
記入例

## ⑫-3
ＷＥＢプログラム未評価技術２３項目システム概念図
項目の種別｜ |  |  | ⑫－3 コージェネレーション設備の高度化＿エネルギーの面的利用等
導入 要件 | 1 | コージェネレーション排熱の地域冷暖房等による面的利用である
2
3
4
5
技術概要
制御の方法
導入の範囲
概念図
【参照設計図名称】 ： |  |  |  | 【図面番号】：
評価方法
〈概要〉
〈計測ポイント〉(計測ポイントの記号、単位記号も記入）
〈演算・仮想ポイント〉(演算・仮想ポイントの記号、単位記号も記入）
〈計算式〉（計測単位記号、変換係数・単位記号も記入。） ＊系統ごとに計算
記入例

## ⑬
ＷＥＢプログラム未評価技術２３項目システム概念図
項目の種別｜ |  |  | ⑬ 自然採光システム
導入 要件 | 1 | 自然採光にライトシェルフ、アトリウム、トップライト、ハイサイドライト、光ダクト、又は特殊ブラインドシステムなどを導入している
| 2 | 明るさ検知による自動点滅制御又は明るさセンサによる昼光利用制御を併用している
| 3 | 主たる室用途の床面積の過半に導入されている 注：主たる室用途は、WEBプログラム計算の照明計算対象室の”主要室”とする室用途
| 4 | 照明のスケジュール制御又は手動操作により日中の消灯又は間引き点灯ではない
5
技術概要
制御の方法
導入の範囲
概念図
【参照設計図名称】 ： |  |  |  | 【図面番号】：
評価方法
〈概要〉
〈計測ポイント〉(計測ポイントの記号、単位記号も記入）
〈演算・仮想ポイント〉(演算・仮想ポイントの記号、単位記号も記入）
〈計算式〉（計測単位記号、変換係数・単位記号も記入。） ＊系統ごとに計算
記入例

## ⑭
ＷＥＢプログラム未評価技術２３項目システム概念図
項目の種別｜ |  |  | ⑭ 超高効率変圧器
導入 要件 | 1 | 第一次トップランナー判断基準からさらに全損失を20％以上低減したものである
| 2 | 第二次トップランナー判断基準の適用対象の変圧器全てに導入されている
3
4
5
技術概要
制御の方法
導入の範囲
概念図
【参照設計図名称】 ： |  |  |  | 【図面番号】：
評価方法
〈概要〉
〈計測ポイント〉(計測ポイントの記号、単位記号も記入）
〈演算・仮想ポイント〉(演算・仮想ポイントの記号、単位記号も記入）
〈計算式〉（計測単位記号、変換係数・単位記号も記入。） ＊系統ごとに計算
記入例

## ⑮
ＷＥＢプログラム未評価技術２３項目システム概念図
項目の種別｜ |  |  | ⑮ 熱回収ヒートポンプ
導入 要件 | 1 | 冷温水同時取り出しが可能となっている
| 2 | 熱回収運転時の総合COP（冷却COPと加熱COPの合計）が6.0以上のものである
| 3 | 建築物全体の温熱源供給能力の5％以上に導入されている
4
5
技術概要
制御の方法
導入の範囲
概念図
【参照設計図名称】 ： |  |  |  | 【図面番号】：
評価方法
〈概要〉
〈計測ポイント〉(計測ポイントの記号、単位記号も記入）
〈演算・仮想ポイント〉(演算・仮想ポイントの記号、単位記号も記入）
〈計算式〉（計測単位記号、変換係数・単位記号も記入。） ＊系統ごとに計算
記入例

## ⑯
ＷＥＢプログラム未評価技術２３項目システム概念図
項目の種別｜ |  |  | ⑯ バイオマスエネルギー利用システム
導入 要件 | 1 | バイオマス熱利用システム、バイオマス熱電利用システムのいずれかが導入されている
| 2 | バイオマス燃料は、経済産業省資源エネルギー庁による事業計画策定ガイドライン（バイオマス発電）における「3．燃料の安定調達に関する計画の策定及び体制の構築」の内容を遵守している
| 3 | ペレットストーブ等、局所的に利用するものではない
4
5
技術概要
制御の方法
導入の範囲
概念図
【参照設計図名称】 ： |  |  |  | 【図面番号】：
評価方法
〈概要〉
〈計測ポイント〉(計測ポイントの記号、単位記号も記入）
〈演算・仮想ポイント〉(演算・仮想ポイントの記号、単位記号も記入）
〈計算式〉（計測単位記号、変換係数・単位記号も記入。） ＊系統ごとに計算
記入例

## ⑰
ＷＥＢプログラム未評価技術２３項目システム概念図
項目の種別｜ |  |  | ⑰ 下水熱等利用システム
導入 要件 | 1 | 下水熱等（河川水熱、海水熱、地熱・温泉熱を含む）を利用して、熱の直接利用システム、ヒートポンプ利用システムのいずれかが導入されている
2
3
4
5
技術概要
制御の方法
導入の範囲
概念図
【参照設計図名称】 ： |  |  |  | 【図面番号】：
評価方法
〈概要〉
〈計測ポイント〉(計測ポイントの記号、単位記号も記入）
〈演算・仮想ポイント〉(演算・仮想ポイントの記号、単位記号も記入）
〈計算式〉（計測単位記号、変換係数・単位記号も記入。） ＊系統ごとに計算
記入例

## ⑱
ＷＥＢプログラム未評価技術２３項目システム概念図
項目の種別｜ |  |  | ⑱ 太陽熱利用の高度化
導入 要件 | 1 | 太陽熱利用空調システム、太陽熱利用空調・給湯システムのいずれかが導入されている
| 2 | 給湯利用のみ等、WEBプログラムで評価できるものではない
3
4
5
技術概要
制御の方法
導入の範囲
概念図
【参照設計図名称】 ： |  |  |  | 【図面番号】：
評価方法
〈概要〉
〈計測ポイント〉(計測ポイントの記号、単位記号も記入）
〈演算・仮想ポイント〉(演算・仮想ポイントの記号、単位記号も記入）
〈計算式〉（計測単位記号、変換係数・単位記号も記入。） ＊系統ごとに計算
記入例

## ⑲
ＷＥＢプログラム未評価技術２３項目システム概念図
項目の種別｜ |  |  | ⑲ ＡＩ制御等による省エネシステム
導入 要件 | 1 | 集中熱源の最適化制御システムが導入されている
| 2 | 集中熱源システムの100％に導入されている
3
4
5
技術概要
制御の方法
導入の範囲
概念図
【参照設計図名称】 ： |  |  |  | 【図面番号】：
評価方法
〈概要〉
〈計測ポイント〉(計測ポイントの記号、単位記号も記入）
〈演算・仮想ポイント〉(演算・仮想ポイントの記号、単位記号も記入）
〈計算式〉（計測単位記号、変換係数・単位記号も記入。） ＊系統ごとに計算
記入例

## ⑳
ＷＥＢプログラム未評価技術２３項目システム概念図
項目の種別｜ |  |  | ⑳ 高効率厨房換気システム
導入 要件 | 1 | 厨房排気の変風量制御が、厨房箇所数の20%以上に導入されている
| 2 | 手動インバータ調整のみではない
3
4
5
技術概要
制御の方法
導入の範囲
概念図
【参照設計図名称】 ： |  |  |  | 【図面番号】：
評価方法
〈概要〉
〈計測ポイント〉(計測ポイントの記号、単位記号も記入）
〈演算・仮想ポイント〉(演算・仮想ポイントの記号、単位記号も記入）
〈計算式〉（計測単位記号、変換係数・単位記号も記入。） ＊系統ごとに計算
記入例

## ㉑
ＷＥＢプログラム未評価技術２３項目システム概念図
項目の種別｜ |  |  | ㉑ デマンドレスポンス（ＤＲ）
導入 要件 | 1 | 蓄熱システム、蓄電システム、ヒートポンプ中央給湯システム、または複数エネルギー源併用熱源システムを活用したDR制御システムが導入されている
| 2 | DR制御技術を使用している（DR実施事業者：アグリゲータと契約し、DR制御を行う）
| 3 | 下げDR制御を行うものではない
4
5
技術概要
制御の方法
導入の範囲
概念図
【参照設計図名称】 ： |  |  |  | 【図面番号】：
評価方法
〈概要〉
〈計測ポイント〉(計測ポイントの記号、単位記号も記入）
〈演算・仮想ポイント〉(演算・仮想ポイントの記号、単位記号も記入）
〈計算式〉（計測単位記号、変換係数・単位記号も記入。） ＊系統ごとに計算
記入例

## ㉒
ＷＥＢプログラム未評価技術２３項目システム概念図
項目の種別｜ |  |  | ㉒ 水素製造・貯蔵・利用システム
導入 要件 | 1 | 水素製造システム、水素貯蔵システム、水素利用システムが導入されている
| 2 | 化石燃料由来で、CCS（Carbon dioxide Capture and Storage：二酸化炭素回収・貯留）を伴わないグレー水素ではない
3
4
5
技術概要
制御の方法
導入の範囲
概念図
【参照設計図名称】 ： |  |  |  | 【図面番号】：
評価方法
〈概要〉
〈計測ポイント〉(計測ポイントの記号、単位記号も記入）
〈演算・仮想ポイント〉(演算・仮想ポイントの記号、単位記号も記入）
〈計算式〉（計測単位記号、変換係数・単位記号も記入。） ＊系統ごとに計算
記入例

## ㉓
ＷＥＢプログラム未評価技術２３項目システム概念図
項目の種別｜ |  |  | ㉓ 瞬間加温式自動水栓
導入 要件 | 1 | 瞬間加温式自動水栓が、主たる便所の洗面器の過半に導入されている
2
3
4
5
技術概要
制御の方法
導入の範囲
概念図
【参照設計図名称】 ： |  |  |  | 【図面番号】：
評価方法
〈概要〉
〈計測ポイント〉(計測ポイントの記号、単位記号も記入）
〈演算・仮想ポイント〉(演算・仮想ポイントの記号、単位記号も記入）
〈計算式〉（計測単位記号、変換係数・単位記号も記入。） ＊系統ごとに計算
記入例

## ㉔
その他CO2排出量の低減に資する技術・建材等
項目の種別｜
技術概要
制御の方法
導入の範囲
概念図
【参照設計図名称】 ： | 【図面番号】：
評価方法
〈概要〉
〈計測ポイント〉(計測ポイントの記号、単位記号も記入）
〈演算・仮想ポイント〉(演算・仮想ポイントの記号、単位記号も記入）
〈計算式〉（計測単位記号、変換係数・単位記号も記入。） ＊系統ごとに計算

## ㉕
建築物のライフサイクル全体でのCO2排出量の低減に資する技術・建材等
項目の種別｜
技術概要
制御の方法
導入の範囲
概念図
【参照設計図名称】 ： | 【図面番号】：
評価方法
〈概要〉
〈計測ポイント〉(計測ポイントの記号、単位記号も記入）
〈演算・仮想ポイント〉(演算・仮想ポイントの記号、単位記号も記入）
〈計算式〉（計測単位記号、変換係数・単位記号も記入。） ＊系統ごとに計算