## CO2削減量算出シート
脱炭素ビルリノベ（先進モデル導入）事業 CO2削減量算出シート | [5 empty] | 申請番号 | 選択した計算方法ごとに以下キャプチャの赤枠内を参照のうえ、Webプログラム算定結果から当該項目を転記してください。 |  | 非表示列
※以下に入力する値はＷebプログラム算定結果と整合をとること。
[7 empty] | ■標準入力法 | ■モデル建物法
1．建物概要
延床面積 |  | m2 | [9 empty] | リスト
立地地域 |  | ※リストから選択 | [9 empty] | 1地域 | 標準入力法 | ①事務所
竣工年 |  | 年 | [9 empty] | 2地域 | モデル建物法 | ②ビジネスホテル
[12 empty] | 3地域 |  | ③シティホテル
2．年間熱負荷係数（PAL*）・BPI、一次エネルギー消費量の基準・BEIの計算方法 | [11 empty] | 4地域 |  | ④総合病院
計算方法 |  | ※リストから選択 | [9 empty] | 5地域 |  | ⑤クリニック
| 標準入力法を選択した場合➡2.1に入力 | [10 empty] | 6地域 |  | ⑥福祉施設
| モデル建物法を選択した場合➡2.2に入力 | [10 empty] | 7地域 |  | ⑦大規模物販
[12 empty] | 8地域 |  | ⑧小規模物販
2.1 標準入力法での計算結果 | [6 empty] | ■標準入力法 | [6 empty] | ⑨学校
| 建物用途 | [12 empty] | ⑩幼稚園
| ※代表的な用途として最も延べ床面積が大きい用途を選択してください | [12 empty] | ⑪大学
⑫講堂
|  |  | 【任意】 設計値 （改修前） | 【必須】 設計値 （改修後） | 【必須】 基準値 | [8 empty] | ⑬飲食店
| 年間熱負荷係数（PAL*） | [12 empty] | ⑭集会所モデル
| BPI |  |  |  | 1
※【任意】設計値（改修前）については値が分かる場合のみ記入してください。 【必須】の欄は必ず記入してください。（以下同様）
|  |  | 【任意】 設計値 （改修前） | 【必須】 設計値 （改修後） | 【必須】 基準値
一次エネルギー 消費量 （GJ/年） | 空調
換気
照明
給湯
昇降機
| 太陽光発電（PV） |  |  |  | ー
| コージェネレーション設備（CGS） |  |  |  | ー
その他
| PV及びCGSを対象とする場合の合計 |  | 0 | 0 | 0
| CGSを対象とする場合の合計 |  | 0 | 0 | 0
BEI |  |  |  |  | 1
|  |  | 【任意】 設計値 （改修前） | 【必須】 設計値 （改修後） | 【必須】 基準値
エネルギー種別一次エネルギー消費量 （GJ/年） | 電力 |  |  |  | ー
| 都市ガス |  |  |  | ー
| 重油 |  |  |  | ー
| 灯油 |  |  |  | ー
| LPG |  |  |  | ー
| 他人から供給された熱 |  |  |  | ー
| 計 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.2 モデル建物法での計算結果 | [6 empty] | ■モデル建物法
※建物用途の数に応じて入力
モデル建物法で適用する 建物モデルの 種類（１） | 建物用途 |  |  | ※リストから選択
| 延床面積 |  |  | m2
|  |  | 【任意】 設計値 （改修前） | 【必須】 設計値 （改修後） | 【必須】 基準値
| BPIm |  |  |  | 1
| 誘導BEIm |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
※【任意】設計値（改修前）については値が分かる場合のみ記入してください。 【必須】の欄は必ず記入してください。（以下同様）
モデル建物法で適用する 建物モデルの 種類（2） | 建物用途 |  |  | ※リストから選択
| 延床面積 |  |  | m2
|  |  | 【任意】 設計値 （改修前） | 【必須】 設計値 （改修後） | 【必須】 基準値
| BPIm |  |  |  | 1
| 誘導BEIm |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
モデル建物法で適用する 建物モデルの 種類（3） | 建物用途 |  |  | ※リストから選択
| 延床面積 |  |  | m2
|  |  | 【任意】 設計値 （改修前） | 【必須】 設計値 （改修後） | 【必須】 基準値
| BPIm |  |  |  | 1
| 誘導BEIm |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
モデル建物法で適用する 建物モデルの 種類（4） | 建物用途 |  |  | ※リストから選択
| 延床面積 |  |  | m2
|  |  | 【任意】 設計値 （改修前） | 【必須】 設計値 （改修後） | 【必須】 基準値
| BPIm |  |  |  | 1
| 誘導BEIm |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
モデル建物法で適用する 建物モデルの 種類（5） | 建物用途 |  |  | ※リストから選択
| 延床面積 |  |  | m2
|  |  | 【任意】 設計値 （改修前） | 【必須】 設計値 （改修後） | 【必須】 基準値
| BPIm |  |  |  | 1
| 誘導BEIm |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
モデル建物法で適用する 建物モデルの 種類（6） | 建物用途 |  |  | ※リストから選択
| 延床面積 |  |  | m2
|  |  | 【任意】 設計値 （改修前） | 【必須】 設計値 （改修後） | 【必須】 基準値
| BPIm |  |  |  | 1
| 誘導BEIm |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
モデル建物法で適用する 建物モデルの 種類（7） | 建物用途 |  |  | ※リストから選択
| 延床面積 |  |  | m2
|  |  | 【任意】 設計値 （改修前） | 【必須】 設計値 （改修後） | 【必須】 基準値
| BPIm |  |  |  | 1
| 誘導BEIm |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
モデル建物法で適用する 建物モデルの 種類（8） | 建物用途 |  |  | ※リストから選択
| 延床面積 |  |  | m2
|  |  | 【任意】 設計値 （改修前） | 【必須】 設計値 （改修後） | 【必須】 基準値
| BPIm |  |  |  | 1
| 誘導BEIm |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
モデル建物法で適用する 建物モデルの 種類（9） | 建物用途 |  |  | ※リストから選択
| 延床面積 |  |  | m2
|  |  | 【任意】 設計値 （改修前） | 【必須】 設計値 （改修後） | 【必須】 基準値
| BPIm |  |  |  | 1
| 誘導BEIm |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
モデル建物法で適用する 建物モデルの 種類（10） | 建物用途 |  |  | ※リストから選択
| 延床面積 |  |  | m2
|  |  | 【任意】 設計値 （改修前） | 【必須】 設計値 （改修後） | 【必須】 基準値
| BPIm |  |  |  | 1
| 誘導BEIm |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3. CO2排出量・削減量
|  |  | 設計値 （改修前） | 設計値 （改修後） | 基準値
標準入力法の場合 | CO2排出量 tCO2/年 |  | 0 | 0 | 0
モデル建物法の場合 | CO2排出量 tCO2/年 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 改修前からの削減量 | 基準値からの削減量
標準入力法の場合 | CO2削減量 tCO2/年 |  | - | 0
モデル建物法の場合 | CO2削減量 tCO2/年 |  | - | 0
「他人から供給された熱」は合算値を転記してください
Note on J1: jGrantsで発番される「申請番号」を転記してください
Note on D7: Webプログラム算定結果の地域区分を選択してください
Note on F16: モデル建物法の入力マニュアルを参照し、建物用途に応じてモデル建物を選択してください
Note on H44: Webプログラム算定結果の一次エネルギー消費量計算結果の基準値の合計を転記してください
Note on F49: Webプログラム算定結果のモデル建物を選択してください
Note on G126: 算出された結果を 別紙1【CO2削減効果】（1）事業による直接効果に転記してください

## （非表示シート）改修前後比較によるCO2削減効果 (hidden)
築年数 | 竣工年 | 竣工年 | ①事務所 | ②ビジネスホテル | ③シティホテル | ④総合病院 | ⑤クリニック | ⑥福祉施設 | ⑦大規模物販 | ⑧小規模物販 | ⑨学校 | ⑩幼稚園 | ⑪大学 | ⑫講堂 | ⑬飲食店 | ⑭集会所モデル | 申請年度 | 2025 | 年度
46年以上 | 1979以前 | S54以前 | 1.089 | 1.0657 | 1.0657 | 1.0657 | 1.0657 | 1.0657 | 1.089 | 1.089 | 1.0657 | 1.0657 | 1.0657 | 1.0657 | 1.0657 | 1.0657 | 竣工年度 | 0 | 年度
45 | 1980 | S55 | 1.089 | 1.0657 | 1.0657 | 1.0657 | 1.0657 | 1.0657 | 1.089 | 1.089 | 1.0657 | 1.0657 | 1.0657 | 1.0657 | 1.0657 | 1.0657 | 地域 | 0
44 | 1981 | S56 | 1.089 | 1.0657 | 1.0657 | 1.0657 | 1.0657 | 1.0657 | 1.089 | 1.089 | 1.0657 | 1.0657 | 1.0657 | 1.0657 | 1.0657 | 1.0657 | 面積 | 0 | m2
43 | 1982 | S57 | 1.089 | 1.0657 | 1.0657 | 1.0657 | 1.0657 | 1.0657 | 1.089 | 1.089 | 1.0657 | 1.0657 | 1.0657 | 1.0657 | 1.0657 | 1.0657
42 | 1983 | S58 | 1.089 | 1.0657 | 1.0657 | 1.0657 | 1.0657 | 1.0657 | 1.089 | 1.089 | 1.0657 | 1.0657 | 1.0657 | 1.0657 | 1.0657 | 1.0657 | 標準入力法の場合 |  |  | モデル建物法の場合
41 | 1984 | S59 | 1.089 | 1.0657 | 1.0657 | 1.0657 | 1.0657 | 1.0657 | 1.089 | 1.089 | 1.0657 | 1.0657 | 1.0657 | 1.0657 | 1.0657 | 1.0657 | 建物用途 |  |  | 建物用途
40 | 1985 | S60 | 1.089 | 1.0657 | 1.0657 | 1.0657 | 1.0657 | 1.0657 | 1.089 | 1.089 | 1.0657 | 1.0657 | 1.0657 | 1.0657 | 1.0657 | 1.0657 |  |  |  | 面積
39 | 1986 | S61 | 1.089 | 1.0657 | 1.0657 | 1.0657 | 1.0657 | 1.0657 | 1.089 | 1.089 | 1.0657 | 1.0657 | 1.0657 | 1.0657 | 1.0657 | 1.0657 | 改修前BEI |  |  | 改修前BEI
38 | 1987 | S62 | 1.089 | 1.0657 | 1.0657 | 1.0657 | 1.0657 | 1.0657 | 1.089 | 1.089 | 1.0657 | 1.0657 | 1.0657 | 1.0657 | 1.0657 | 1.0657 | 改修後BEI |  |  | 改修後BEI
37 | 1988 | S63 | 1.089 | 1.0657 | 1.0657 | 1.0657 | 1.0657 | 1.0657 | 1.089 | 1.089 | 1.0657 | 1.0657 | 1.0657 | 1.0657 | 1.0657 | 1.0657 | 改修前CO2排出量 |  |  | 改修前CO2排出量
36 | 1989 | H1 | 1.089 | 1.0657 | 1.0657 | 1.0657 | 1.0657 | 1.0657 | 1.089 | 1.089 | 1.0657 | 1.0657 | 1.0657 | 1.0657 | 1.0657 | 1.0657 | 改修後CO2排出量 |  |  | 改修後CO2排出量
35 | 1990 | H2 | 1.089 | 1.0657 | 1.0657 | 1.0657 | 1.0657 | 1.0657 | 1.089 | 1.089 | 1.0657 | 1.0657 | 1.0657 | 1.0657 | 1.0657 | 1.0657 |  |  |  | 改修前後削減効果
34 | 1991 | H3 | 1.089 | 1.0657 | 1.0657 | 1.0657 | 1.0657 | 1.0657 | 1.089 | 1.089 | 1.0657 | 1.0657 | 1.0657 | 1.0657 | 1.0657 | 1.0657 | 改修前後削減効果 |  |  | 改修前後削減効果 計 | 0
33 | 1992 | H4 | 1.089 | 1.0657 | 1.0657 | 1.0657 | 1.0657 | 1.0657 | 1.089 | 1.089 | 1.0657 | 1.0657 | 1.0657 | 1.0657 | 1.0657 | 1.0657
32 | 1993 | H5 | 1.089 | 1.0657 | 1.0657 | 1.0657 | 1.0657 | 1.0657 | 1.089 | 1.089 | 1.0657 | 1.0657 | 1.0657 | 1.0657 | 1.0657 | 1.0657 | ※本シートは、任意の記載としている「設計値（改修前）」（webプログラム結果）による改修前後の削減効果の算出ではなく、建物の竣工年度から改修前のBEIを推計し、改修前後の削減効果を算出するためのシート
31 | 1994 | H6 | 1.089 | 1.0657 | 1.0657 | 1.0657 | 1.0657 | 1.0657 | 1.089 | 1.089 | 1.0657 | 1.0657 | 1.0657 | 1.0657 | 1.0657 | 1.0657
30 | 1995 | H7 | 1.089 | 1.0657 | 1.0657 | 1.0657 | 1.0657 | 1.0657 | 1.089 | 1.089 | 1.0657 | 1.0657 | 1.0657 | 1.0657 | 1.0657 | 1.0657
29 | 1996 | H8 | 1.0852 | 1.0629 | 1.0629 | 1.0629 | 1.0629 | 1.0629 | 1.0852 | 1.0852 | 1.0629 | 1.0629 | 1.0629 | 1.0629 | 1.0629 | 1.0629
28 | 1997 | H9 | 1.0813 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.0813 | 1.0813 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06
27 | 1998 | H10 | 1.0774 | 1.0571 | 1.0571 | 1.0571 | 1.0571 | 1.0571 | 1.0774 | 1.0774 | 1.0571 | 1.0571 | 1.0571 | 1.0571 | 1.0571 | 1.0571
26 | 1999 | H11 | 1.0735 | 1.0543 | 1.0543 | 1.0543 | 1.0543 | 1.0543 | 1.0735 | 1.0735 | 1.0543 | 1.0543 | 1.0543 | 1.0543 | 1.0543 | 1.0543
25 | 2000 | H12 | 1.0697 | 1.0514 | 1.0514 | 1.0514 | 1.0514 | 1.0514 | 1.0697 | 1.0697 | 1.0514 | 1.0514 | 1.0514 | 1.0514 | 1.0514 | 1.0514
24 | 2001 | H13 | 1.0658 | 1.0486 | 1.0486 | 1.0486 | 1.0486 | 1.0486 | 1.0658 | 1.0658 | 1.0486 | 1.0486 | 1.0486 | 1.0486 | 1.0486 | 1.0486
23 | 2002 | H14 | 1.0619 | 1.0457 | 1.0457 | 1.0457 | 1.0457 | 1.0457 | 1.0619 | 1.0619 | 1.0457 | 1.0457 | 1.0457 | 1.0457 | 1.0457 | 1.0457
22 | 2003 | H15 | 1.0581 | 1.0429 | 1.0429 | 1.0429 | 1.0429 | 1.0429 | 1.0581 | 1.0581 | 1.0429 | 1.0429 | 1.0429 | 1.0429 | 1.0429 | 1.0429
21 | 2004 | H16 | 1.0542 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.0542 | 1.0542 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04
20 | 2005 | H17 | 1.0503 | 1.0371 | 1.0371 | 1.0371 | 1.0371 | 1.0371 | 1.0503 | 1.0503 | 1.0371 | 1.0371 | 1.0371 | 1.0371 | 1.0371 | 1.0371
19 | 2006 | H18 | 1.0465 | 1.0343 | 1.0343 | 1.0343 | 1.0343 | 1.0343 | 1.0465 | 1.0465 | 1.0343 | 1.0343 | 1.0343 | 1.0343 | 1.0343 | 1.0343
18 | 2007 | H19 | 1.0426 | 1.0314 | 1.0314 | 1.0314 | 1.0314 | 1.0314 | 1.0426 | 1.0426 | 1.0314 | 1.0314 | 1.0314 | 1.0314 | 1.0314 | 1.0314
17 | 2008 | H20 | 1.0387 | 1.0286 | 1.0286 | 1.0286 | 1.0286 | 1.0286 | 1.0387 | 1.0387 | 1.0286 | 1.0286 | 1.0286 | 1.0286 | 1.0286 | 1.0286
16 | 2009 | H21 | 1.0348 | 1.0257 | 1.0257 | 1.0257 | 1.0257 | 1.0257 | 1.0348 | 1.0348 | 1.0257 | 1.0257 | 1.0257 | 1.0257 | 1.0257 | 1.0257
15 | 2010 | H22 | 1.031 | 1.0229 | 1.0229 | 1.0229 | 1.0229 | 1.0229 | 1.031 | 1.031 | 1.0229 | 1.0229 | 1.0229 | 1.0229 | 1.0229 | 1.0229
14 | 2011 | H23 | 1.0271 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.0271 | 1.0271 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02
13 | 2012 | H24 | 1.0232 | 1.0171 | 1.0171 | 1.0171 | 1.0171 | 1.0171 | 1.0232 | 1.0232 | 1.0171 | 1.0171 | 1.0171 | 1.0171 | 1.0171 | 1.0171
12 | 2013 | H25 | 1.0194 | 1.0143 | 1.0143 | 1.0143 | 1.0143 | 1.0143 | 1.0194 | 1.0194 | 1.0143 | 1.0143 | 1.0143 | 1.0143 | 1.0143 | 1.0143
11 | 2014 | H26 | 1.0155 | 1.0114 | 1.0114 | 1.0114 | 1.0114 | 1.0114 | 1.0155 | 1.0155 | 1.0114 | 1.0114 | 1.0114 | 1.0114 | 1.0114 | 1.0114
10 | 2015 | H27 | 1.0116 | 1.0086 | 1.0086 | 1.0086 | 1.0086 | 1.0086 | 1.0116 | 1.0116 | 1.0086 | 1.0086 | 1.0086 | 1.0086 | 1.0086 | 1.0086
9 | 2016 | H28 | 1.0077 | 1.0057 | 1.0057 | 1.0057 | 1.0057 | 1.0057 | 1.0077 | 1.0077 | 1.0057 | 1.0057 | 1.0057 | 1.0057 | 1.0057 | 1.0057
8 | 2017 | H29 | 1.0039 | 1.0029 | 1.0029 | 1.0029 | 1.0029 | 1.0029 | 1.0039 | 1.0039 | 1.0029 | 1.0029 | 1.0029 | 1.0029 | 1.0029 | 1.0029
7 | 2018 | H30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 2019 | R1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 2020 | R2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 2021 | R3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 2022 | R4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 2023 | R5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 2024 | R6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Note on A18: 築31年以上は横ばいとした

## （非表示シート）建物用途別エネルギー種別構成比・排出係数 (hidden)
総合エネルギー統計2022より | 最終エネルギー消費量 TJ | [5 empty] | 構成比
| 電力 | 都市ガス | A重油 | 灯油 | LPG | 熱 | 電力 | 都市ガス | A重油 | 灯油 | LPG | 熱 | 排出係数 tCO2/GJ |  | モデル建物法の建物用途
小売業 | 225723.7158 | 23426.7603 | 2538.4097 | 7158.2333 | 5246.5957 | 4031.1154 | 84.19% | 8.737% | 0.9467% | 2.67% | 1.957% | 1.503% | 0.050748 | = | 大規模物販 | 小規模物販
不動産業･物品賃貸業 | 46158.5988 | 12089.8027 | 1627.012 | 1472.1091 | 486.3464 | 8942.3996 | 65.22% | 17.08% | 2.299% | 2.08% | 0.6872% | 12.63% | 0.051322 | = | 事務所
宿泊業 | 43776.145 | 26207.2206 | 16721.2851 | 8935.7679 | 3722.41 | 5860.2431 | 41.6% | 24.91% | 15.89% | 8.492% | 3.538% | 5.569% | 0.055567 | = | ビジネスホテル | シティホテル
飲食店 | 76274.1578 | 36674.3294 | 436.6902 | 3715.147 | 19273.6057 | 99.4951 | 55.89% | 26.87% | 0.32% | 2.722% | 14.12% | 0.0729% | 0.052095 | = | 飲食店
学校教育 | 65474.0178 | 45284.8191 | 6803.8329 | 6523.8324 | 1767.8554 | 403.6526 | 51.86% | 35.87% | 5.389% | 5.167% | 1.4% | 0.3197% | 0.052494 | = | 学校 | 幼稚園 | 大学
医療業 | 66047.8944 | 33574.3074 | 10572.3471 | 6770.9652 | 2547.2631 | 1740.144 | 54.47% | 27.69% | 8.719% | 5.584% | 2.101% | 1.435% | 0.053256 | = | 総合病院 | クリニック
社会保険･社会福祉･介護事業 | 62409.9481 | 26196.0858 | 9460.3806 | 14016.5081 | 7099.7794 | 146.6772 | 52.3% | 21.95% | 7.928% | 11.75% | 5.95% | 0.1229% | 0.054505 | = | 福祉施設
他サービス業 | 94017.6895 | 15948.707 | 8399.4462 | 13880.8983 | 825.6712 | 12368.7572 | 64.64% | 10.97% | 5.775% | 9.544% | 0.5677% | 8.504% | 0.053212 | = | 講堂 | 集会所
| 電力 | 都市ガス | A重油 | 灯油 | LPG | 熱
| SHK代替値 | SHK代替値 | SHK | SHK | SHK | SHK代替値
排出係数 tCO2/GJ | 0.049653 | 0.05125 | 0.070767 | 0.068567 | 0.059767 | 0.0532
| 0.000429 | tCO2/kWh
| 8.64 | MJ/kWh（改訂後）
|  | 2.05 | tCO2/km3
|  | 40 | MJ/m3
上を転記 tCO2/GJ
電力 | 0.049653
都市ガス | 0.05125
A重油 | 0.070767
灯油 | 0.068567
LPG | 0.059767
熱 | 0.0532
①事務所 | 不動産業･物品賃貸業 | 0.051322
②ビジネスホテル | 宿泊業 | 0.055567
③シティホテル | 宿泊業 | 0.055567
④総合病院 | 医療業 | 0.053256
⑤クリニック | 医療業 | 0.053256
⑥福祉施設 | 社会保険･社会福祉･介護事業 | 0.054505
⑦大規模物販 | 小売業 | 0.050748
⑧小規模物販 | 小売業 | 0.050748
⑨学校 | 学校教育 | 0.052494
⑩幼稚園 | 学校教育 | 0.052494
⑪大学 | 学校教育 | 0.052494
⑫講堂 | 他サービス業 | 0.053212
⑬飲食店 | 飲食店 | 0.052095
⑭集会所モデル | 他サービス業 | 0.053212

## （非表示シート）建物用途別基準排出量 (hidden)
https://www.kenken.go.jp/becc/documents/building/Definitions/modelBuilding_ReferenceValues_20200918.pdf | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  |  | 電力 | 都市ガス | LPG | A重油 | 灯油 | 熱
|  | 排出係数 tCO2/GJ | 0.049653 | 0.05125 | 0.059767 | 0.070767 | 0.068567 | 0.0532
14
不動産業･物品賃貸業
|  | 排出係数 | 0.051322
|  |  | モデル建物一次エネルギー消費量 MJ/m2 | [6 empty] | 排出量 kgCO2/m2
|  |  | 空調 | 換気 | 照明 | 給湯 | 昇降機 | その他 | 計 | 計 | その他 | その他除く
| ①事務所 | 1地域 | 790.5 | 40.2 | 435.5 | 14.8 | 23.3 | 368.2 | 1672.4 | 85.831 | 18.2822 | 67.5489
| ①事務所 | 2地域 | 792.8 | 40.2 | 435.5 | 14.8 | 23.3 | 368.2 | 1674.7 | 85.9491 | 18.2822 | 67.6669
| ①事務所 | 3地域 | 742.1 | 40.2 | 435.5 | 14.1 | 23.3 | 368.2 | 1623.3 | 83.3111 | 18.2822 | 65.0289
| ①事務所 | 4地域 | 759.2 | 40.2 | 435.5 | 13.3 | 23.3 | 368.2 | 1639.7 | 84.1528 | 18.2822 | 65.8706
| ①事務所 | 5地域 | 808.3 | 40.2 | 435.5 | 12.6 | 23.3 | 368.2 | 1688 | 86.6316 | 18.2822 | 68.3495
| ①事務所 | 6地域 | 874.7 | 40.2 | 435.5 | 11.8 | 23.3 | 368.2 | 1753.7 | 90.0035 | 18.2822 | 71.7213
| ①事務所 | 7地域 | 879.9 | 40.2 | 435.5 | 10.4 | 23.3 | 368.2 | 1757.4 | 90.1934 | 18.2822 | 71.9112
| ①事務所 | 8地域 | 1102.2 | 40.2 | 435.5 | 8.9 | 23.3 | 368.2 | 1978.2 | 101.5253 | 18.2822 | 83.2431
宿泊業
|  | 排出係数 | モデル建物一次エネルギー消費量 MJ/m2 空調: 0.055567
|  |  | モデル建物一次エネルギー消費量 MJ/m2 | [6 empty] | 排出量 kgCO2/m2
|  |  | 空調 | 換気 | 照明 | 給湯 | 昇降機 | その他 | 計 | 計 | その他 | その他除く
| ②ビジネスホテル | 1地域 | 1769.3 | 74.5 | 478.9 | 5.7 | 36.1 | 108.3 | 2472.9 | 137.4127 | 5.3774 | 132.0353
| ②ビジネスホテル | 2地域 | 1664 | 74.5 | 478.9 | 5.5 | 36.1 | 108.3 | 2367.4 | 131.5503 | 5.3774 | 126.1729
| ②ビジネスホテル | 3地域 | 1507.2 | 74.5 | 478.9 | 5.2 | 36.1 | 108.3 | 2210.3 | 122.8206 | 5.3774 | 117.4433
| ②ビジネスホテル | 4地域 | 1516.1 | 74.5 | 478.9 | 5.1 | 36.1 | 108.3 | 2219.1 | 123.3096 | 5.3774 | 117.9322
| ②ビジネスホテル | 5地域 | 1625.6 | 74.5 | 478.9 | 4.8 | 36.1 | 108.3 | 2328.3 | 129.3776 | 5.3774 | 124.0002
| ②ビジネスホテル | 6地域 | 1668.5 | 74.5 | 478.9 | 4.4 | 36.1 | 108.3 | 2370.8 | 131.7392 | 5.3774 | 126.3618
| ②ビジネスホテル | 7地域 | 1688.2 | 74.5 | 478.9 | 4 | 36.1 | 108.3 | 2390.1 | 132.8117 | 5.3774 | 127.4343
| ②ビジネスホテル | 8地域 | 2004.7 | 74.5 | 478.9 | 3.3 | 36.1 | 108.3 | 2705.9 | 150.3599 | 5.3774 | 144.9825
宿泊業
|  | 排出係数 | モデル建物一次エネルギー消費量 MJ/m2 空調: 0.055567
|  |  | モデル建物一次エネルギー消費量 MJ/m2 | [6 empty] | 排出量 kgCO2/m2
|  |  | 空調 | 換気 | 照明 | 給湯 | 昇降機 | その他 | 計 | 計 | その他 | その他除く
| ③シティホテル | 1地域 | 1855 | 107 | 541.9 | 20.4 | 14.5 | 69.5 | 2608.2 | 144.9309 | 3.4509 | 141.4801
| ③シティホテル | 2地域 | 1795.6 | 107 | 541.9 | 19.9 | 14.5 | 69.5 | 2548.4 | 141.608 | 3.4509 | 138.1571
| ③シティホテル | 3地域 | 1832.6 | 107 | 541.9 | 18.7 | 14.5 | 69.5 | 2584.2 | 143.5973 | 3.4509 | 140.1464
| ③シティホテル | 4地域 | 1875.2 | 107 | 541.9 | 18.2 | 14.5 | 69.5 | 2626.3 | 145.9367 | 3.4509 | 142.4858
| ③シティホテル | 5地域 | 2051.5 | 107 | 541.9 | 17.2 | 14.5 | 69.5 | 2801.7 | 155.6832 | 3.4509 | 152.2323
| ③シティホテル | 6地域 | 2120.6 | 107 | 541.9 | 15.7 | 14.5 | 69.5 | 2869.2 | 159.434 | 3.4509 | 155.9831
| ③シティホテル | 7地域 | 2194.5 | 107 | 541.9 | 14.3 | 14.5 | 69.5 | 2941.7 | 163.4627 | 3.4509 | 160.0118
| ③シティホテル | 8地域 | 2670.9 | 107 | 541.9 | 11.6 | 14.5 | 69.5 | 3415.4 | 189.7849 | 3.4509 | 186.3341
医療業
|  | 排出係数 | モデル建物一次エネルギー消費量 MJ/m2 空調: 0.053256
|  |  | モデル建物一次エネルギー消費量 MJ/m2 | [6 empty] | 排出量 kgCO2/m2
|  |  | 空調 | 換気 | 照明 | 給湯 | 昇降機 | その他 | 計 | 計 | その他 | その他除く
| ④総合病院 | 1地域 | 1048.2 | 120.7 | 457.6 | 2.2 | 39 | 152.6 | 1820.2 | 96.9358 | 7.577 | 89.3588
| ④総合病院 | 2地域 | 989.1 | 120.7 | 457.6 | 2.1 | 39 | 152.6 | 1761.1 | 93.7884 | 7.577 | 86.2114
| ④総合病院 | 3地域 | 802.7 | 120.7 | 457.6 | 2 | 39 | 152.6 | 1574.6 | 83.8562 | 7.577 | 76.2792
| ④総合病院 | 4地域 | 805 | 120.7 | 457.6 | 2 | 39 | 152.6 | 1576.8 | 83.9734 | 7.577 | 76.3964
| ④総合病院 | 5地域 | 817.1 | 120.7 | 457.6 | 1.9 | 39 | 152.6 | 1588.8 | 84.6125 | 7.577 | 77.0354
| ④総合病院 | 6地域 | 841.3 | 120.7 | 457.6 | 1.7 | 39 | 152.6 | 1612.8 | 85.8906 | 7.577 | 78.3136
| ④総合病院 | 7地域 | 826.9 | 120.7 | 457.6 | 1.6 | 39 | 152.6 | 1598.3 | 85.1184 | 7.577 | 77.5414
| ④総合病院 | 8地域 | 957.3 | 120.7 | 457.6 | 1.2 | 39 | 152.6 | 1728.4 | 92.0469 | 7.577 | 84.4699
医療業
|  | 排出係数 | モデル建物一次エネルギー消費量 MJ/m2 空調: 0.053256
|  |  | モデル建物一次エネルギー消費量 MJ/m2 | [6 empty] | 排出量 kgCO2/m2
|  |  | 空調 | 換気 | 照明 | 給湯 | 昇降機 | その他 | 計 | 計 | その他 | その他除く
| ⑤クリニック | 1地域 | 696.3 | 85.7 | 329.4 | 29.4 | 100.5 | 205.7 | 1446.9 | 77.0555 | 10.2136 | 66.8419
| ⑤クリニック | 2地域 | 683.8 | 85.7 | 329.4 | 28.8 | 100.5 | 205.7 | 1433.8 | 76.3578 | 10.2136 | 66.1443
| ⑤クリニック | 3地域 | 584.4 | 85.7 | 329.4 | 26.9 | 100.5 | 205.7 | 1332.5 | 70.9631 | 10.2136 | 60.7495
| ⑤クリニック | 4地域 | 600.8 | 85.7 | 329.4 | 26.2 | 100.5 | 205.7 | 1348.3 | 71.8045 | 10.2136 | 61.5909
| ⑤クリニック | 5地域 | 609.7 | 85.7 | 329.4 | 25 | 100.5 | 205.7 | 1355.9 | 72.2092 | 10.2136 | 61.9957
| ⑤クリニック | 6地域 | 653.5 | 85.7 | 329.4 | 22.7 | 100.5 | 205.7 | 1397.4 | 74.4193 | 10.2136 | 64.2058
| ⑤クリニック | 7地域 | 650.8 | 85.7 | 329.4 | 20.8 | 100.5 | 205.7 | 1392.8 | 74.1744 | 10.2136 | 63.9608
| ⑤クリニック | 8地域 | 786.8 | 85.7 | 329.4 | 16.8 | 100.5 | 205.7 | 1524.8 | 81.2041 | 10.2136 | 70.9905
社会保険･社会福祉･介護事業
|  | 排出係数 | モデル建物一次エネルギー消費量 MJ/m2 空調: 0.054505
|  |  | モデル建物一次エネルギー消費量 MJ/m2 | [6 empty] | 排出量 kgCO2/m2
|  |  | 空調 | 換気 | 照明 | 給湯 | 昇降機 | その他 | 計 | 計 | その他 | その他除く
| ⑥福祉施設 | 1地域 | 1644.8 | 100.1 | 460.3 | 3.8 | 13.3 | 118.1 | 2340.4 | 127.5636 | 5.864 | 121.6996
| ⑥福祉施設 | 2地域 | 1547.6 | 100.1 | 460.3 | 3.8 | 13.3 | 118.1 | 2243.3 | 122.2712 | 5.864 | 116.4072
| ⑥福祉施設 | 3地域 | 1267.7 | 100.1 | 460.3 | 3.5 | 13.3 | 118.1 | 1963.1 | 106.9989 | 5.864 | 101.1349
| ⑥福祉施設 | 4地域 | 1271.1 | 100.1 | 460.3 | 3.4 | 13.3 | 118.1 | 1966.4 | 107.1787 | 5.864 | 101.3148
| ⑥福祉施設 | 5地域 | 1290.1 | 100.1 | 460.3 | 3.3 | 13.3 | 118.1 | 1985.2 | 108.2034 | 5.864 | 102.3395
| ⑥福祉施設 | 6地域 | 1324.6 | 100.1 | 460.3 | 3 | 13.3 | 118.1 | 2019.4 | 110.0675 | 5.864 | 104.2035
| ⑥福祉施設 | 7地域 | 1318.1 | 100.1 | 460.3 | 2.7 | 13.3 | 118.1 | 2012.7 | 109.7023 | 5.864 | 103.8383
| ⑥福祉施設 | 8地域 | 1514.8 | 100.1 | 460.3 | 2.2 | 13.3 | 118.1 | 2208.9 | 120.3962 | 5.864 | 114.5322
小売業
|  | 排出係数 | モデル建物一次エネルギー消費量 MJ/m2 空調: 0.050748
|  |  | モデル建物一次エネルギー消費量 MJ/m2 | [6 empty] | 排出量 kgCO2/m2
|  |  | 空調 | 換気 | 照明 | 給湯 | 昇降機 | その他 | 計 | 計 | その他 | その他除く
| ⑦大規模物販 | 1地域 | 1867.6 | 84.9 | 638.8 | 45.4 | 41.6 | 1250.5 | 3928.8 | 199.3804 | 62.0908 | 137.2896
| ⑦大規模物販 | 2地域 | 1788.1 | 84.9 | 638.8 | 43.9 | 41.6 | 1250.5 | 3847.8 | 195.2697 | 62.0908 | 133.1789
| ⑦大規模物販 | 3地域 | 1496.8 | 84.9 | 638.8 | 41.7 | 41.6 | 1250.5 | 3554.3 | 180.3751 | 62.0908 | 118.2843
| ⑦大規模物販 | 4地域 | 1522.6 | 84.9 | 638.8 | 40.3 | 41.6 | 1250.5 | 3578.7 | 181.6133 | 62.0908 | 119.5225
| ⑦大規模物販 | 5地域 | 1528.5 | 84.9 | 638.8 | 38.1 | 41.6 | 1250.5 | 3582.3 | 181.796 | 62.0908 | 119.7052
| ⑦大規模物販 | 6地域 | 1586.6 | 84.9 | 638.8 | 35.1 | 41.6 | 1250.5 | 3637.6 | 184.6024 | 62.0908 | 122.5116
| ⑦大規模物販 | 7地域 | 1579.9 | 84.9 | 638.8 | 31.5 | 41.6 | 1250.5 | 3627.2 | 184.0746 | 62.0908 | 121.9838
| ⑦大規模物販 | 8地域 | 1834.3 | 84.9 | 638.8 | 25.6 | 41.6 | 1250.5 | 3875.8 | 196.6907 | 62.0908 | 134.5999
小売業
|  | 排出係数 | モデル建物一次エネルギー消費量 MJ/m2 空調: 0.050748
|  |  | モデル建物一次エネルギー消費量 MJ/m2 | [6 empty] | 排出量 kgCO2/m2
|  |  | 空調 | 換気 | 照明 | 給湯 | 昇降機 | その他 | 計 | 計 | その他 | その他除く
| ⑧小規模物販 | 1地域 | 2206.1 | 91.8 | 726.7 | 53.3 | 188.3 | 1495.9 | 4762.1 | 241.669 | 74.2756 | 167.3934
| ⑧小規模物販 | 2地域 | 2113.3 | 91.8 | 726.7 | 51.5 | 188.3 | 1495.9 | 4667.6 | 236.8733 | 74.2756 | 162.5977
| ⑧小規模物販 | 3地域 | 1775 | 91.8 | 726.7 | 49 | 188.3 | 1495.9 | 4326.7 | 219.5731 | 74.2756 | 145.2976
| ⑧小規模物販 | 4地域 | 1806.4 | 91.8 | 726.7 | 47.2 | 188.3 | 1495.9 | 4356.4 | 221.0804 | 74.2756 | 146.8048
| ⑧小規模物販 | 5地域 | 1815.1 | 91.8 | 726.7 | 44.7 | 188.3 | 1495.9 | 4362.5 | 221.3899 | 74.2756 | 147.1143
| ⑧小規模物販 | 6地域 | 1883.9 | 91.8 | 726.7 | 41.2 | 188.3 | 1495.9 | 4427.8 | 224.7038 | 74.2756 | 150.4282
| ⑧小規模物販 | 7地域 | 1877 | 91.8 | 726.7 | 36.9 | 188.3 | 1495.9 | 4416.7 | 224.1405 | 74.2756 | 149.8649
| ⑧小規模物販 | 8地域 | 2181.5 | 91.8 | 726.7 | 30.1 | 188.3 | 1495.9 | 4714.3 | 239.2432 | 74.2756 | 164.9676
学校教育
|  | 排出係数 | モデル建物一次エネルギー消費量 MJ/m2 空調: 0.052494
|  |  | モデル建物一次エネルギー消費量 MJ/m2 | [6 empty] | 排出量 kgCO2/m2
|  |  | 空調 | 換気 | 照明 | 給湯 | 昇降機 | その他 | 計 | 計 | その他 | その他除く
| ⑨学校 | 1地域 | 353.7 | 66.5 | 187.9 | 5.9 | 2.2 | 21.7 | 637.8 | 33.4805 | 1.0775 | 32.403
| ⑨学校 | 2地域 | 348.6 | 66.5 | 187.9 | 5.7 | 2.2 | 21.7 | 632.6 | 33.2075 | 1.0775 | 32.13
| ⑨学校 | 3地域 | 274.8 | 66.5 | 187.9 | 5.4 | 2.2 | 21.7 | 558.4 | 29.3125 | 1.0775 | 28.235
| ⑨学校 | 4地域 | 272.8 | 66.5 | 187.9 | 5.2 | 2.2 | 21.7 | 556.3 | 29.2022 | 1.0775 | 28.1248
| ⑨学校 | 5地域 | 332.5 | 66.5 | 187.9 | 4.9 | 2.2 | 21.7 | 615.7 | 32.3204 | 1.0775 | 31.2429
| ⑨学校 | 6地域 | 362.1 | 66.5 | 187.9 | 4.5 | 2.2 | 21.7 | 644.9 | 33.8532 | 1.0775 | 32.7757
| ⑨学校 | 7地域 | 350.5 | 66.5 | 187.9 | 4.2 | 2.2 | 21.7 | 632.9 | 33.2233 | 1.0775 | 32.1458
| ⑨学校 | 8地域 | 445.2 | 66.5 | 187.9 | 3.4 | 2.2 | 21.7 | 726.8 | 38.1524 | 1.0775 | 37.0749
学校教育
|  | 排出係数 | モデル建物一次エネルギー消費量 MJ/m2 空調: 0.052494
|  |  | モデル建物一次エネルギー消費量 MJ/m2 | [6 empty] | 排出量 kgCO2/m2
|  |  | 空調 | 換気 | 照明 | 給湯 | 昇降機 | その他 | 計 | 計 | その他 | その他除く
| ⑩幼稚園 | 1地域 | 306 | 54.8 | 212 | 4.1 | 20 | 25.9 | 622.8 | 32.6931 | 1.286 | 31.4071
| ⑩幼稚園 | 2地域 | 305.7 | 54.8 | 212 | 4 | 20 | 25.9 | 622.3 | 32.6668 | 1.286 | 31.3808
| ⑩幼稚園 | 3地域 | 253.4 | 54.8 | 212 | 3.7 | 20 | 25.9 | 569.7 | 29.9057 | 1.286 | 28.6196
| ⑩幼稚園 | 4地域 | 251.2 | 54.8 | 212 | 3.6 | 20 | 25.9 | 567.4 | 29.7849 | 1.286 | 28.4989
| ⑩幼稚園 | 5地域 | 305.9 | 54.8 | 212 | 3.5 | 20 | 25.9 | 622 | 32.6511 | 1.286 | 31.3651
| ⑩幼稚園 | 6地域 | 334 | 54.8 | 212 | 3.1 | 20 | 25.9 | 649.7 | 34.1052 | 1.286 | 32.8191
| ⑩幼稚園 | 7地域 | 321.8 | 54.8 | 212 | 2.9 | 20 | 25.9 | 637.3 | 33.4542 | 1.286 | 32.1682
| ⑩幼稚園 | 8地域 | 419.9 | 54.8 | 212 | 2.3 | 20 | 25.9 | 734.8 | 38.5724 | 1.286 | 37.2864
学校教育
|  | 排出係数 | モデル建物一次エネルギー消費量 MJ/m2 空調: 0.052494
|  |  | モデル建物一次エネルギー消費量 MJ/m2 | [6 empty] | 排出量 kgCO2/m2
|  |  | 空調 | 換気 | 照明 | 給湯 | 昇降機 | その他 | 計 | 計 | その他 | その他除く
| ⑪大学 | 1地域 | 544.9 | 68.6 | 285.2 | 28.1 | 35.2 | 197.7 | 1159.7 | 60.8769 | 9.8164 | 51.0606
| ⑪大学 | 2地域 | 538.6 | 68.6 | 285.2 | 27.4 | 35.2 | 197.7 | 1152.6 | 60.5042 | 9.8164 | 50.6879
| ⑪大学 | 3地域 | 489.3 | 68.6 | 285.2 | 25.6 | 35.2 | 197.7 | 1101.5 | 57.8218 | 9.8164 | 48.0054
| ⑪大学 | 4地域 | 500 | 68.6 | 285.2 | 24.9 | 35.2 | 197.7 | 1111.5 | 58.3467 | 9.8164 | 48.5304
| ⑪大学 | 5地域 | 532.2 | 68.6 | 285.2 | 23.9 | 35.2 | 197.7 | 1142.8 | 59.9898 | 9.8164 | 50.1734
| ⑪大学 | 6地域 | 567.3 | 68.6 | 285.2 | 21.5 | 35.2 | 197.7 | 1175.5 | 61.7063 | 9.8164 | 51.89
| ⑪大学 | 7地域 | 563.7 | 68.6 | 285.2 | 19.9 | 35.2 | 197.7 | 1170.3 | 61.4334 | 9.8164 | 51.617
| ⑪大学 | 8地域 | 725.5 | 68.6 | 285.2 | 15.9 | 35.2 | 197.7 | 1328 | 69.7116 | 9.8164 | 59.8953
他サービス業
|  | 排出係数 | モデル建物一次エネルギー消費量 MJ/m2 空調: 0.053212
|  |  | モデル建物一次エネルギー消費量 MJ/m2 | [6 empty] | 排出量 kgCO2/m2
|  |  | 空調 | 換気 | 照明 | 給湯 | 昇降機 | その他 | 計 | 計 | その他 | その他除く
| ⑫講堂 | 1地域 | 474.2 | 77.6 | 154 | 55.5 | 1.3 | 0 | 762.6 | 40.5791 | 0 | 40.5791
| ⑫講堂 | 2地域 | 472 | 77.6 | 154 | 54.7 | 1.3 | 0 | 759.7 | 40.4248 | 0 | 40.4248
| ⑫講堂 | 3地域 | 398.8 | 77.6 | 154 | 51.2 | 1.3 | 0 | 682.9 | 36.3381 | 0 | 36.3381
| ⑫講堂 | 4地域 | 411.1 | 77.6 | 154 | 49.6 | 1.3 | 0 | 693.6 | 36.9075 | 0 | 36.9075
| ⑫講堂 | 5地域 | 426.9 | 77.6 | 154 | 47.3 | 1.3 | 0 | 707.1 | 37.6259 | 0 | 37.6259
| ⑫講堂 | 6地域 | 461.5 | 77.6 | 154 | 43 | 1.3 | 0 | 737.4 | 39.2382 | 0 | 39.2382
| ⑫講堂 | 7地域 | 451 | 77.6 | 154 | 39.1 | 1.3 | 0 | 723 | 38.4719 | 0 | 38.4719
| ⑫講堂 | 8地域 | 567.2 | 77.6 | 154 | 31.6 | 1.3 | 0 | 831.8 | 44.2613 | 0 | 44.2613
飲食店
|  | 排出係数 | モデル建物一次エネルギー消費量 MJ/m2 空調: 0.052095
|  |  | モデル建物一次エネルギー消費量 MJ/m2 | [6 empty] | 排出量 kgCO2/m2
|  |  | 空調 | 換気 | 照明 | 給湯 | 昇降機 | その他 | 計 | 計 | その他 | その他除く
| ⑬飲食店 | 1地域 | 1331 | 49.3 | 780.8 | 0.7 | 17.8 | 712 | 2891.6 | 150.639 | 35.3528 | 115.2862
| ⑬飲食店 | 2地域 | 1324.9 | 49.3 | 780.8 | 0.7 | 17.8 | 712 | 2885.5 | 150.3212 | 35.3528 | 114.9684
| ⑬飲食店 | 3地域 | 1256.8 | 49.3 | 780.8 | 0.6 | 17.8 | 712 | 2817.3 | 146.7683 | 35.3528 | 111.4155
| ⑬飲食店 | 4地域 | 1311.5 | 49.3 | 780.8 | 0.6 | 17.8 | 712 | 2872.1 | 149.6231 | 35.3528 | 114.2703
| ⑬飲食店 | 5地域 | 1383.9 | 49.3 | 780.8 | 0.6 | 17.8 | 712 | 2944.4 | 153.3896 | 35.3528 | 118.0368
| ⑬飲食店 | 6地域 | 1418.4 | 49.3 | 780.8 | 0.6 | 17.8 | 712 | 2978.8 | 155.1817 | 35.3528 | 119.8289
| ⑬飲食店 | 7地域 | 1395.3 | 49.3 | 780.8 | 0.5 | 17.8 | 712 | 2955.7 | 153.9783 | 35.3528 | 118.6255
| ⑬飲食店 | 8地域 | 1694.3 | 49.3 | 780.8 | 0.4 | 17.8 | 712 | 3254.6 | 169.5496 | 35.3528 | 134.1968
他サービス業
|  | 排出係数 | モデル建物一次エネルギー消費量 MJ/m2 空調: 0.053212
|  |  | モデル建物一次エネルギー消費量 MJ/m2 | [6 empty] | 排出量 kgCO2/m2
| 講堂と同じとみなす |  | 空調 | 換気 | 照明 | 給湯 | 昇降機 | その他 | 計 | 計 | その他 | その他除く
| ⑭集会所モデル | 1地域 | 474.2 | 77.6 | 154 | 55.5 | 1.3 | 0 | 762.6 | 40.5791 | 0 | 40.5791
| ⑭集会所モデル | 2地域 | 472 | 77.6 | 154 | 54.7 | 1.3 | 0 | 759.7 | 40.4248 | 0 | 40.4248
| ⑭集会所モデル | 3地域 | 398.8 | 77.6 | 154 | 51.2 | 1.3 | 0 | 682.9 | 36.3381 | 0 | 36.3381
| ⑭集会所モデル | 4地域 | 411.1 | 77.6 | 154 | 49.6 | 1.3 | 0 | 693.6 | 36.9075 | 0 | 36.9075
| ⑭集会所モデル | 5地域 | 426.9 | 77.6 | 154 | 47.3 | 1.3 | 0 | 707.1 | 37.6259 | 0 | 37.6259
| ⑭集会所モデル | 6地域 | 461.5 | 77.6 | 154 | 43 | 1.3 | 0 | 737.4 | 39.2382 | 0 | 39.2382
| ⑭集会所モデル | 7地域 | 451 | 77.6 | 154 | 39.1 | 1.3 | 0 | 723 | 38.4719 | 0 | 38.4719
| ⑭集会所モデル | 8地域 | 567.2 | 77.6 | 154 | 31.6 | 1.3 | 0 | 831.8 | 44.2613 | 0 | 44.2613